## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1459
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
30.11.2020 | OOM204 | V 105051 | 11779 | 124 | 10843 | 120 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105052 | 11512 | 124 | 12037 | 121 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105053 | 12061 | 116 | 11892 | 114 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105054 | 12144 | 138 | 11889 | 114 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105055 | 11667 | 130 | 12221 | 134 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105056 | 11977 | 141 | 11844 | 130 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105057 | 11864 | 169 | 11423 | 138 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105058 | 12027 | 200 | 11315 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105059 | 12008 | 197 | 11527 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105060 | 12085 | 197 | 11842 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105061 | 12085 | 199 | 11868 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105062 | 12115 | 197 | 11626 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105063 | 11671 | 198 | 11424 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105064 | 11706 | 200 | 12171 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105065 | 12281 | 199 | 11819 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105066 | 11843 | 199 | 11523 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105067 | 11743 | 195 | 12204 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105068 | 11660 | 200 | 11619 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105069 | 11460 | 198 | 11404 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105070 | 11919 | 199 | 12004 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105071 | 12230 | 199 | 11301 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105072 | 11777 | 200 | 11363 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105073 | 11927 | 200 | 11802 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105074 | 11660 | 197 | 11750 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105075 | 11568 | 199 | 12151 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105076 | 11899 | 199 | 11657 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105077 | 12009 | 199 | 11889 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105078 | 12210 | 199 | 11611 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105079 | 11358 | 198 | 11852 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105080 | 11608 | 200 | 12065 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105081 | 12021 | 196 | 11920 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105082 | 11488 | 199 | 12100 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105083 | 11871 | 200 | 12206 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105084 | 11682 | 200 | 11372 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105085 | 12423 | 200 | 11601 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105086 | 11770 | 199 | 12174 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105087 | 11739 | 198 | 12501 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105088 | 11521 | 199 | 11656 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105089 | 11963 | 199 | 11316 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105090 | 11629 | 200 | 11317 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105091 | 11515 | 200 | 12369 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105092 | 11927 | 199 | 11920 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105093 | 12215 | 198 | 11778 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105094 | 12188 | 196 | 11815 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105095 | 11495 | 198 | 11741 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105096 | 11566 | 199 | 11271 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105097 | 11432 | 199 | 11321 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105098 | 12118 | 198 | 11638 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105099 | 11487 | 198 | 11677 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105100 | 12194 | 199 | 12249 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105101 | 11765 | 197 | 11913 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105102 | 12343 | 199 | 11672 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105103 | 12281 | 199 | 12391 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105104 | 12098 | 200 | 11636 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105105 | 12274 | 199 | 12317 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105106 | 12328 | 197 | 12364 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105107 | 12244 | 199 | 11840 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105108 | 12373 | 199 | 12241 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105109 | 12294 | 200 | 11799 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105110 | 12024 | 197 | 12244 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105111 | 11694 | 198 | 12153 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105112 | 12300 | 199 | 11353 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105113 | 11614 | 200 | 11630 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105114 | 12332 | 198 | 11822 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105115 | 12038 | 197 | 11479 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105116 | 12110 | 197 | 11514 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105117 | 12091 | 197 | 12098 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105118 | 11500 | 197 | 11592 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105119 | 11414 | 198 | 11261 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105120 | 12492 | 198 | 12000 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105121 | 11592 | 197 | 11620 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105122 | 10664 | 198 | 10993 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105123 | 11390 | 197 | 11742 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105124 | 12120 | 197 | 12249 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105125 | 11425 | 200 | 11732 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105126 | 12276 | 198 | 12251 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105127 | 12240 | 198 | 11898 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105128 | 11610 | 199 | 12061 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105129 | 11240 | 196 | 12095 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105130 | 12061 | 197 | 11595 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105131 | 11505 | 196 | 11653 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105132 | 12244 | 200 | 11644 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105133 | 11710 | 198 | 11417 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105134 | 11521 | 200 | 11731 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105135 | 12246 | 200 | 11749 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105136 | 12069 | 197 | 12302 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105137 | 11655 | 199 | 12351 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105138 | 12289 | 197 | 11360 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105139 | 12128 | 198 | 11229 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105140 | 11294 | 198 | 12088 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105141 | 11596 | 200 | 11666 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105142 | 11617 | 196 | 12366 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105143 | 11847 | 198 | 11630 | 196 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105144 | 11914 | 197 | 11950 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105145 | 12183 | 197 | 11591 | 200 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105146 | 12185 | 200 | 11642 | 198 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105147 | 11662 | 199 | 11614 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105148 | 11686 | 199 | 11530 | 197 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105149 | 11301 | 197 | 11667 | 199 | +
30.11.2020 | OOM204 | V 105150 | 11510 | 198 | 11614 | 195 | +