## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1329
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100026 | 12813 | 108 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100027 | 12737 | 72 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100028 | 12611 | 48 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100029 | 12594 | 45 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100030 | 12923 | 55 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100031 | 12899 | 83 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100032 | 12625 | 110 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100033 | 12875 | 42 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100034 | 12887 | 47 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100035 | 12801 | 52 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100036 | 12803 | 83 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100037 | 12655 | 52 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100038 | 12609 | 117 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100039 | 12572 | 61 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100040 | 12507 | 57 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100041 | 12445 | 73 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100042 | 12514 | 43 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100043 | 12461 | 38 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100044 | 12547 | 64 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100045 | 12419 | 78 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100046 | 12692 | 50 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100047 | 12616 | 64 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100048 | 12288 | 62 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100049 | 12526 | 49 | +
11.09.2020 | OOM102-1 | V 100050 | 12813 | 64 | +