## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1455
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.11.2020 | OOM112 | V 107451 | 35924 | 846 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107452 | 37094 | 875 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107453 | 38548 | 906 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107454 | 34054 | 783 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107455 | 35464 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107456 | 36735 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107457 | 34404 | 808 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107458 | 34805 | 795 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107459 | 34305 | 789 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107460 | 35201 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107461 | 33757 | 780 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107462 | 34957 | 829 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107463 | 36773 | 875 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107464 | 33826 | 766 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107465 | 36901 | 875 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107466 | 37445 | 848 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107467 | 36978 | 865 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107468 | 34317 | 792 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107469 | 34475 | 807 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107470 | 35175 | 779 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107471 | 33650 | 152 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107472 | 36128 | 120 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107473 | 36186 | 124 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107474 | 33543 | 120 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107475 | 33671 | 746 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107476 | 35401 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107477 | 34072 | 782 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107478 | 36296 | 854 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107479 | 36373 | 826 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107480 | 33899 | 786 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107481 | 33543 | 793 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107482 | 36520 | 837 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107483 | 36067 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107484 | 36041 | 830 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107485 | 33721 | 802 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107486 | 37135 | 881 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107487 | 34933 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107488 | 36425 | 831 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107489 | 34810 | 780 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107490 | 36849 | 854 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107491 | 34868 | 791 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107492 | 37014 | 865 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107493 | 34214 | 813 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107494 | 35938 | 124 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107495 | 37395 | 127 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107496 | 36236 | 119 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107497 | 36781 | 112 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107498 | 36365 | 108 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107499 | 36612 | 134 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107500 | 34887 | 112 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107501 | 38650 | 124 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107502 | 36653 | 121 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107503 | 39094 | 121 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107504 | 33652 | 114 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107505 | 36712 | 853 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107506 | 34320 | 806 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107507 | 39625 | 905 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107508 | 36232 | 845 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107509 | 33953 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107510 | 36108 | 833 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107511 | 34579 | 820 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107512 | 34468 | 810 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107513 | 34006 | 775 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107514 | 34007 | 767 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107515 | 34770 | 806 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107516 | 33919 | 790 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107517 | 35813 | 801 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107518 | 34628 | 808 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107519 | 33806 | 779 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107520 | 33762 | 787 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107521 | 36613 | 841 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107522 | 33842 | 775 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107523 | 36964 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107524 | 39534 | 892 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107525 | 33813 | 774 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107526 | 36621 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107527 | 37175 | 827 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107528 | 34209 | 767 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107529 | 36425 | 793 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107530 | 34311 | 798 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107531 | 33982 | 782 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107532 | 35985 | 834 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107533 | 37108 | 842 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107534 | 34278 | 807 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107535 | 38387 | 860 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107536 | 37360 | 877 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107537 | 34939 | 773 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107538 | 34729 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107539 | 36323 | 841 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107540 | 35498 | 831 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107541 | 37548 | 859 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107542 | 37029 | 868 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107543 | 35540 | 813 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107544 | 35350 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107545 | 34410 | 791 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107546 | 33529 | 753 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107547 | 34383 | 785 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107548 | 35745 | 823 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107549 | 35663 | 799 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107550 | 35490 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107551 | 39751 | 900 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107552 | 35192 | 830 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107553 | 38823 | 899 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107554 | 36325 | 829 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107555 | 36761 | 835 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107556 | 34077 | 792 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107557 | 35799 | 848 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107558 | 33853 | 752 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107559 | 39352 | 910 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107560 | 37166 | 853 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107561 | 35406 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107562 | 35556 | 834 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107563 | 37406 | 874 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107564 | 36526 | 830 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107565 | 36748 | 872 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107566 | 35074 | 781 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107567 | 35152 | 797 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107568 | 36271 | 806 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107569 | 38111 | 893 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107570 | 34273 | 796 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107571 | 38226 | 867 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107572 | 35949 | 829 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107573 | 35304 | 838 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107574 | 33768 | 797 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107575 | 33883 | 793 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107576 | 36427 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107577 | 36199 | 834 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107578 | 34345 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107579 | 36669 | 855 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107580 | 35669 | 828 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107581 | 34734 | 819 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107582 | 37229 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107583 | 34062 | 792 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107584 | 37595 | 888 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107585 | 33735 | 759 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107586 | 36557 | 845 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107587 | 34668 | 809 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107588 | 35655 | 811 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107589 | 33959 | 807 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107590 | 35400 | 802 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107591 | 36842 | 875 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107592 | 34000 | 766 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107593 | 35644 | 828 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107594 | 33631 | 127 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107595 | 34889 | 121 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107596 | 36457 | 119 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107597 | 33672 | 129 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107598 | 37272 | 132 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107599 | 35952 | 119 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107600 | 37071 | 115 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107601 | 36546 | 123 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107602 | 36360 | 118 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107603 | 37210 | 146 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107604 | 34773 | 116 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107605 | 38213 | 122 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107606 | 39979 | 134 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107607 | 35364 | 790 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107608 | 34981 | 803 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107609 | 35762 | 821 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107610 | 36448 | 866 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107611 | 36402 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107612 | 34622 | 795 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107613 | 35002 | 785 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107614 | 37618 | 860 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107615 | 37524 | 865 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107616 | 35255 | 818 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107617 | 36154 | 846 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107618 | 35592 | 838 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107619 | 34436 | 766 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107620 | 35210 | 810 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107621 | 35301 | 786 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107622 | 35537 | 817 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107623 | 36061 | 844 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107624 | 36449 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107625 | 37419 | 852 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107626 | 36125 | 853 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107627 | 34696 | 791 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107628 | 36118 | 833 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107629 | 34950 | 789 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107630 | 36281 | 856 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107631 | 35104 | 795 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107632 | 35891 | 856 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107633 | 36896 | 858 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107634 | 36154 | 836 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107635 | 33869 | 781 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107636 | 36206 | 856 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107637 | 38699 | 914 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107638 | 34467 | 782 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107639 | 36138 | 831 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107640 | 36548 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107641 | 35562 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107642 | 38917 | 110 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107643 | 38989 | 923 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107644 | 33513 | 784 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107645 | 39124 | 137 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107646 | 33566 | 120 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107647 | 39098 | 908 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107648 | 34395 | 790 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107649 | 37014 | 251 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107650 | 34830 | 112 | +