## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1538
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.11.2020 | OOM112 | V 107651 | 35502 | 130 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107652 | 37865 | 126 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107653 | 36989 | 132 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107654 | 35187 | 118 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107655 | 35711 | 125 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107656 | 36237 | 122 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107657 | 36469 | 145 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107658 | 38343 | 133 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107659 | 35134 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107660 | 34631 | 142 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107661 | 37285 | 870 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107662 | 39305 | 916 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107663 | 35136 | 789 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107664 | 34845 | 779 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107665 | 35127 | 809 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107666 | 36687 | 819 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107667 | 36525 | 866 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107668 | 34484 | 797 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107669 | 36856 | 832 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107670 | 36377 | 850 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107671 | 35749 | 835 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107672 | 35619 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107673 | 35662 | 832 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107674 | 34001 | 807 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107675 | 36009 | 852 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107676 | 37331 | 840 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107677 | 35681 | 841 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107678 | 35645 | 804 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107679 | 37861 | 858 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107680 | 34152 | 796 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107681 | 39870 | 934 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107682 | 35965 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107683 | 36542 | 821 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107684 | 35881 | 838 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107685 | 35279 | 817 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107686 | 36031 | 832 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107687 | 36181 | 815 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107688 | 34816 | 826 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107689 | 35855 | 822 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107690 | 34929 | 797 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107691 | 33932 | 792 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107692 | 35095 | 785 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107693 | 35204 | 809 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107694 | 34275 | 762 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107695 | 36153 | 854 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107696 | 35637 | 835 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107697 | 36104 | 848 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107698 | 33943 | 770 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107699 | 36504 | 850 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107700 | 34228 | 766 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107701 | 34421 | 799 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107702 | 36416 | 861 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107703 | 36092 | 847 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107704 | 36243 | 854 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107705 | 36599 | 824 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107706 | 34568 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107707 | 37193 | 863 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107708 | 34108 | 796 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107709 | 34496 | 821 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107710 | 36184 | 861 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107711 | 39938 | 912 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107712 | 34564 | 786 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107713 | 36512 | 860 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107714 | 33741 | 776 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107715 | 34719 | 789 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107716 | 36463 | 840 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107717 | 36515 | 851 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107718 | 38248 | 861 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107719 | 33545 | 745 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107720 | 34456 | 772 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107721 | 35464 | 827 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107722 | 34058 | 767 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107723 | 34657 | 805 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107724 | 35223 | 838 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107725 | 33741 | 771 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107726 | 34237 | 769 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107727 | 36556 | 871 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107728 | 36328 | 806 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107729 | 36576 | 824 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107730 | 34901 | 823 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107731 | 35008 | 805 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107732 | 37263 | 833 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107733 | 35470 | 814 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107734 | 36937 | 845 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107735 | 35175 | 803 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107736 | 34391 | 771 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107737 | 36044 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107738 | 34629 | 807 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107739 | 34212 | 760 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107740 | 34784 | 823 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107741 | 34581 | 803 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107742 | 35607 | 798 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107743 | 36569 | 854 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107744 | 34494 | 796 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107745 | 34786 | 809 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107746 | 38306 | 860 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107747 | 37221 | 868 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107748 | 35344 | 831 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107749 | 35383 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107750 | 35757 | 802 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107751 | 34780 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107752 | 36402 | 849 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107753 | 35054 | 833 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107754 | 36513 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107755 | 35651 | 792 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107756 | 36228 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107757 | 37045 | 854 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107758 | 34890 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107759 | 33604 | 774 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107760 | 35178 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107761 | 34065 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107762 | 33681 | 764 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107763 | 34889 | 787 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107764 | 35164 | 802 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107765 | 38076 | 858 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107766 | 34313 | 819 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107767 | 35261 | 790 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107768 | 35786 | 846 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107769 | 37699 | 898 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107770 | 34337 | 809 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107771 | 33515 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107772 | 34531 | 133 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107773 | 34561 | 816 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107774 | 33514 | 745 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107775 | 34578 | 787 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107776 | 33996 | 776 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107777 | 34129 | 771 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107778 | 34020 | 780 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107779 | 33743 | 774 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107780 | 34321 | 794 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107781 | 33928 | 779 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107782 | 33907 | 771 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107783 | 33822 | 791 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107784 | 33571 | 768 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107785 | 34582 | 780 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107786 | 34213 | 801 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107787 | 34003 | 781 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107788 | 33728 | 788 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107789 | 33971 | 778 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107790 | 33507 | 779 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107791 | 33548 | 768 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107792 | 34173 | 785 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107793 | 33795 | 792 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107794 | 33579 | 794 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107795 | 33623 | 771 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107796 | 33841 | 778 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107797 | 33926 | 777 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107798 | 33620 | 771 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107799 | 33977 | 782 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107800 | 33573 | 763 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107801 | 33615 | 763 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107802 | 33578 | 783 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107803 | 33998 | 795 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107804 | 33837 | 773 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107805 | 34420 | 790 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107806 | 34051 | 780 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107807 | 33894 | 766 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107808 | 33545 | 789 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107809 | 33768 | 780 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107810 | 33593 | 787 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107811 | 33794 | 778 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107812 | 33563 | 778 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107813 | 33697 | 769 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107814 | 33646 | 777 | +
03.12.2020 | OOM112 | V 107815 | 33948 | 775 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107816 | 35925 | 815 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107817 | 36424 | 859 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107818 | 36503 | 841 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107819 | 39121 | 909 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107820 | 37298 | 867 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107821 | 37847 | 885 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107822 | 38202 | 888 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107823 | 37676 | 892 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107824 | 38080 | 869 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107825 | 36533 | 848 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107826 | 36151 | 833 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107827 | 38288 | 883 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107828 | 34413 | 791 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107829 | 35871 | 817 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107830 | 34247 | 783 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107831 | 39220 | 908 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107832 | 35654 | 820 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107833 | 37156 | 859 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107834 | 34894 | 796 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107835 | 36279 | 845 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107836 | 36422 | 863 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107837 | 34984 | 801 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107838 | 39833 | 946 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107839 | 36080 | 841 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107840 | 36930 | 866 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107841 | 36127 | 855 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107842 | 36549 | 844 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107843 | 37001 | 852 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107844 | 34775 | 813 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107845 | 37011 | 841 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107846 | 37122 | 845 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107847 | 38980 | 907 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107848 | 37185 | 871 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107849 | 36900 | 876 | +
04.12.2020 | OOM112 | V 107850 | 36479 | 843 | +