## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1705
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102273 | 10448 | 193 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102274 | 10082 | 200 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102275 | 10252 | 195 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102276 | 10293 | 196 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102277 | 10166 | 194 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102278 | 9953 | 184 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102279 | 10156 | 194 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102280 | 10238 | 200 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102281 | 10340 | 197 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102282 | 10454 | 194 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102283 | 10198 | 195 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102284 | 10392 | 199 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102285 | 10247 | 190 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102286 | 10047 | 191 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102287 | 9738 | 181 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102288 | 10336 | 198 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102289 | 10094 | 192 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102290 | 10202 | 200 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102291 | 10365 | 197 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102292 | 10391 | 196 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102293 | 10289 | 196 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102294 | 10452 | 196 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102295 | 10148 | 196 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102296 | 10566 | 200 | +
25.02.2021 | OOM202-2S | V 102297 | 10368 | 199 | +