## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1647
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2021 | OOD103 | D 106957 | 11551 | 46 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106958 | 11426 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106959 | 11494 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106960 | 11456 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106961 | 11539 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106962 | 11432 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106963 | 11485 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106964 | 11295 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106965 | 11698 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106966 | 11397 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106967 | 11557 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106968 | 11451 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106969 | 11468 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106970 | 11579 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106971 | 11427 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106972 | 11317 | 43 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106973 | 11507 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106974 | 11388 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106975 | 11482 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106976 | 11304 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106977 | 11419 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106978 | 11291 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106979 | 11534 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106980 | 11444 | 23 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106981 | 11271 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106982 | 11460 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106983 | 11470 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106984 | 11310 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106985 | 11426 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106986 | 11112 | 42 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106987 | 11354 | 36 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106988 | 11301 | 46 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106989 | 11519 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106990 | 11572 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106991 | 11312 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106992 | 11508 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106993 | 11616 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106994 | 11439 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106995 | 11363 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106996 | 11492 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106997 | 10620 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106998 | 11503 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 106999 | 11418 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107000 | 11236 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107001 | 11053 | 40 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107002 | 11370 | 38 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107003 | 11533 | 36 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107004 | 11471 | 44 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107005 | 10716 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107006 | 11384 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107007 | 11399 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107008 | 11466 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107009 | 11438 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107010 | 11387 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107011 | 11347 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107012 | 11320 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107013 | 11324 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107014 | 11349 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107015 | 11679 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107016 | 11045 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107017 | 11429 | 39 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107018 | 10945 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107019 | 11404 | 54 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107020 | 11450 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107021 | 11552 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107022 | 11584 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107023 | 11453 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107024 | 11590 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107025 | 11574 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107026 | 11542 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107027 | 11408 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107028 | 11514 | 24 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107029 | 11334 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107030 | 11434 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107031 | 11547 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107032 | 11607 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107033 | 11328 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107034 | 11338 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107035 | 10833 | 47 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107036 | 10585 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107037 | 11732 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107038 | 11733 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107039 | 11496 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107040 | 11346 | 36 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107041 | 11500 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107042 | 11447 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107043 | 11299 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107044 | 10847 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107045 | 11794 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107046 | 11468 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107047 | 11663 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107048 | 11527 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107049 | 11574 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107050 | 11577 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107051 | 11694 | 41 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107052 | 11707 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107053 | 11346 | 24 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107054 | 11247 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107055 | 11605 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107056 | 11694 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107057 | 11617 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107058 | 11451 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107059 | 11636 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107060 | 11512 | 38 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107061 | 11564 | 38 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107062 | 11423 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107063 | 11568 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107064 | 11657 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107065 | 11405 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107066 | 11904 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107067 | 11445 | 40 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107068 | 11582 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107069 | 11636 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107070 | 11354 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107071 | 11430 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107072 | 11866 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107073 | 11559 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107074 | 11335 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107075 | 11701 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107076 | 11774 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107077 | 11673 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107078 | 11754 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107079 | 11322 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107080 | 11556 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107081 | 11383 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107082 | 11591 | 42 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107083 | 11087 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107084 | 11498 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107085 | 11419 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107086 | 11507 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107087 | 11474 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107088 | 11448 | 46 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107089 | 11425 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107090 | 11575 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107091 | 11593 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107092 | 11658 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107093 | 11519 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107094 | 11469 | 43 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107095 | 11511 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107096 | 11554 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107097 | 11190 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107098 | 11597 | 44 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107099 | 11480 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107100 | 11531 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107101 | 11500 | 41 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107102 | 11334 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107103 | 11838 | 39 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107104 | 11272 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107105 | 11539 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107106 | 11554 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107107 | 11187 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107108 | 11519 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107109 | 11254 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107110 | 11364 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107111 | 11322 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107112 | 11351 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107113 | 11635 | 41 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107114 | 11682 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107115 | 11675 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107116 | 11244 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107117 | 11508 | 31 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107118 | 11698 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107119 | 11437 | 38 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107120 | 11421 | 36 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107121 | 11718 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107122 | 11574 | 39 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107123 | 11607 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107124 | 11398 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107125 | 11321 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107126 | 11557 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107127 | 11370 | 33 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107128 | 11674 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107129 | 11680 | 53 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107130 | 11433 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107131 | 11574 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107132 | 11450 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107133 | 11775 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107134 | 11487 | 39 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107135 | 11718 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107136 | 11253 | 39 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107137 | 11493 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107138 | 11308 | 27 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107139 | 10524 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107140 | 11286 | 36 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107141 | 11605 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107142 | 11644 | 30 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107143 | 11367 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107144 | 11488 | 43 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107145 | 11335 | 49 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107146 | 11450 | 29 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107147 | 11800 | 26 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107148 | 11585 | 28 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107149 | 11782 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107150 | 11203 | 34 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107151 | 11531 | 32 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107152 | 11821 | 38 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107153 | 11737 | 37 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107154 | 11321 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107155 | 11555 | 35 | +
25.02.2021 | OOD103 | D 107156 | 11794 | 29 | +