## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1705
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2021 | OOM202 | V 102501 | 14874 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102502 | 14914 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102503 | 14757 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102504 | 15254 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102505 | 15064 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102506 | 15141 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102507 | 14402 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102508 | 15451 | 198 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102509 | 15458 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102510 | 15027 | 196 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102511 | 14596 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102512 | 14827 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102513 | 15861 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102514 | 14445 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102515 | 14665 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102516 | 14886 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102517 | 15448 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102518 | 15734 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102519 | 15510 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102520 | 15700 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102521 | 15334 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102522 | 15229 | 189 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102523 | 15134 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102524 | 15696 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102525 | 15515 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102526 | 15555 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102527 | 15143 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102528 | 15361 | 199 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102529 | 15359 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102530 | 15038 | 188 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102531 | 15090 | 189 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102532 | 15360 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102533 | 15252 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102534 | 15349 | 198 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102535 | 15167 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102536 | 15099 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102537 | 15256 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102538 | 14803 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102539 | 15397 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102540 | 15237 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102541 | 15183 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102542 | 15249 | 195 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102543 | 14929 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102544 | 14921 | 189 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102545 | 14982 | 199 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102546 | 15140 | 196 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102547 | 15058 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102548 | 15595 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102549 | 15521 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102550 | 15307 | 199 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102551 | 14345 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102552 | 14993 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102553 | 14693 | 196 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102554 | 15356 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102555 | 15277 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102556 | 15322 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102557 | 15239 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102558 | 14873 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102559 | 15156 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102560 | 15133 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102561 | 14605 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102562 | 15118 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102563 | 15621 | 195 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102564 | 15130 | 189 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102565 | 15299 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102566 | 14743 | 198 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102567 | 15377 | 193 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102568 | 15184 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102569 | 14707 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102570 | 15258 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102571 | 14836 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102572 | 14964 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102573 | 15109 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102574 | 14971 | 199 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102575 | 14759 | 195 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102576 | 14892 | 189 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102577 | 15178 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102578 | 15694 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102579 | 15154 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102580 | 15085 | 198 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102581 | 15009 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102582 | 15094 | 194 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102583 | 14768 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102584 | 15094 | 196 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102585 | 14753 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102586 | 15393 | 199 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102587 | 14960 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102588 | 15012 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102589 | 14905 | 191 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102590 | 15262 | 190 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102591 | 15193 | 197 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102592 | 15173 | 195 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102593 | 14765 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102594 | 15547 | 196 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102595 | 15072 | 198 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102596 | 14451 | 192 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102597 | 15082 | 195 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102598 | 15157 | 189 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102599 | 15512 | 200 | +
23.02.2021 | OOM202 | V 102600 | 15105 | 200 | +