## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | pst1779
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120001 | 11678 | 48 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120002 | 11606 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120003 | 11485 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120004 | 11510 | 31 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120005 | 11383 | 25 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120006 | 11294 | 25 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120007 | 11463 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120008 | 11362 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120009 | 11571 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120010 | 11331 | 27 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120011 | 10732 | 20 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120012 | 11337 | 23 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120013 | 11339 | 21 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120014 | 11336 | 24 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120015 | 11207 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120016 | 11226 | 21 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120017 | 11251 | 25 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120018 | 11375 | 23 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120019 | 11183 | 19 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120020 | 10929 | 22 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120021 | 11317 | 27 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120022 | 11322 | 19 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120023 | 11287 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120024 | 11168 | 20 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120025 | 11342 | 25 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120026 | 11520 | 18 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120027 | 11445 | 26 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120028 | 11257 | 53 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120029 | 11276 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120030 | 11239 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120031 | 11252 | 48 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120032 | 11104 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120033 | 11942 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120034 | 10607 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120035 | 11445 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120036 | 11217 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120037 | 11366 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120038 | 11126 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120039 | 11313 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120040 | 11330 | 34 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120041 | 11050 | 54 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120042 | 11352 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120043 | 11393 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120044 | 11160 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120045 | 11417 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120046 | 11367 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120047 | 11637 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120048 | 11269 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120049 | 11053 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120050 | 11555 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120051 | 10916 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120052 | 11585 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120053 | 11434 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120054 | 11345 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120055 | 11390 | 56 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120056 | 11326 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120057 | 11626 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120058 | 11291 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120059 | 11420 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120060 | 11490 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120061 | 11147 | 47 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120062 | 11584 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120063 | 11379 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120064 | 11393 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120065 | 11340 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120066 | 10646 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120067 | 11197 | 51 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120068 | 11067 | 58 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120069 | 11516 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120070 | 11573 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120071 | 11301 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120072 | 11346 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120073 | 11306 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120074 | 11275 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120075 | 11463 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120076 | 11099 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120077 | 11132 | 46 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120078 | 10781 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120079 | 11377 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120080 | 11166 | 18 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120081 | 11375 | 21 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120082 | 11124 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120083 | 11223 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120084 | 11631 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120085 | 11548 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120086 | 11887 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120087 | 11481 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120088 | 12441 | 48 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120089 | 11219 | 53 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120090 | 11455 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120091 | 11495 | 33 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120092 | 11347 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120093 | 11638 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120094 | 11460 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120095 | 11237 | 21 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120096 | 10637 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120097 | 11494 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120098 | 11107 | 33 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120099 | 10764 | 48 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120100 | 11213 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120101 | 11478 | 33 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120102 | 11529 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120103 | 10640 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120104 | 11223 | 51 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120105 | 11535 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120106 | 11528 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120107 | 11197 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120108 | 11479 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120109 | 11427 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120110 | 11418 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120111 | 11235 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120112 | 11415 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120113 | 11200 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120114 | 11191 | 34 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120115 | 11367 | 49 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120116 | 11496 | 47 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120117 | 11518 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120118 | 11569 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120119 | 11538 | 53 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120120 | 11363 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120121 | 11480 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120122 | 11477 | 46 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120123 | 11611 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120124 | 11542 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120125 | 11200 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120126 | 11242 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120127 | 11349 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120128 | 11407 | 34 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120129 | 11399 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120130 | 10971 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120131 | 11650 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120132 | 11114 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120133 | 11599 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120134 | 11464 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120135 | 11591 | 54 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120136 | 11475 | 51 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120137 | 11371 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120138 | 11302 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120139 | 11490 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120140 | 11395 | 49 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120141 | 11518 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120142 | 11419 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120143 | 11428 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120144 | 11464 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120145 | 11419 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120146 | 11507 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120147 | 11450 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120148 | 11488 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120149 | 11345 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120150 | 11666 | 51 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120151 | 11503 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120152 | 11592 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120153 | 11658 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120154 | 11398 | 45 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120155 | 11403 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120156 | 11411 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120157 | 11311 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120158 | 11329 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120159 | 11556 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120160 | 11247 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120161 | 11472 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120162 | 11387 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120163 | 11503 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120164 | 11571 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120165 | 11539 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120166 | 11636 | 48 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120167 | 11555 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120168 | 10587 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120169 | 11278 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120170 | 11369 | 33 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120171 | 11450 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120172 | 11273 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120173 | 10266 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120174 | 11499 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120175 | 11411 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120176 | 11081 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120177 | 11500 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120178 | 11351 | 31 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120179 | 11466 | 55 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120180 | 11217 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120181 | 11320 | 42 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120182 | 11420 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120183 | 11304 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120184 | 11379 | 32 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120185 | 11306 | 41 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120186 | 11432 | 34 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120187 | 11108 | 43 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120188 | 11438 | 35 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120189 | 11352 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120190 | 11302 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120191 | 11421 | 51 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120192 | 11640 | 39 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120193 | 11225 | 36 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120194 | 11515 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120195 | 11522 | 38 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120196 | 11469 | 37 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120197 | 11503 | 44 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120198 | 11303 | 33 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120199 | 11565 | 40 | +
01.03.2021 | OOD103-APD16 | APD 120200 | 11297 | 37 | +