## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | pst1794
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.03.2021 | OOD103 | SR 100151 | 11285 | 51 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100152 | 11499 | 33 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100153 | 11425 | 36 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100154 | 11189 | 31 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100155 | 11384 | 35 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100156 | 11246 | 36 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100157 | 11691 | 43 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100158 | 11305 | 41 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100159 | 11545 | 32 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100160 | 11149 | 36 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100161 | 11280 | 31 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100162 | 11371 | 36 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100163 | 11625 | 43 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100164 | 11321 | 35 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100165 | 11049 | 40 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100166 | 10738 | 51 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100167 | 11243 | 36 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100168 | 11530 | 33 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100169 | 11411 | 35 | +
08.03.2021 | OOD103 | SR 100170 | 11343 | 35 | +