## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1549
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131512 | 11632 | 42 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131513 | 11543 | 45 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131514 | 10352 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131515 | 11307 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131516 | 10990 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131517 | 11297 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131518 | 11427 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131519 | 11254 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131520 | 11153 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131521 | 11457 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131522 | 11475 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131523 | 11374 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131524 | 11509 | 46 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131525 | 11416 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131526 | 11319 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131527 | 11353 | 24 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131528 | 11543 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131529 | 11349 | 25 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131530 | 11140 | 27 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131531 | 11426 | 27 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131532 | 11448 | 45 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131533 | 11113 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131534 | 11215 | 26 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131535 | 11407 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131536 | 10602 | 45 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131537 | 10454 | 34 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131538 | 11293 | 26 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131539 | 11387 | 24 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131540 | 11345 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131541 | 11271 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131542 | 10713 | 26 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131543 | 11370 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131544 | 11472 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131545 | 10847 | 44 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131546 | 11047 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131547 | 10948 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131548 | 11309 | 27 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131549 | 11465 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131550 | 11564 | 24 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131551 | 11291 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131552 | 11255 | 26 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131553 | 11473 | 24 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131554 | 11332 | 23 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131555 | 11308 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131556 | 11327 | 37 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131557 | 11467 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131558 | 11313 | 33 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131559 | 11047 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131560 | 10812 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131561 | 11474 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131562 | 11248 | 25 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131563 | 11274 | 27 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131564 | 11293 | 22 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131565 | 11374 | 25 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131566 | 11418 | 24 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131567 | 11438 | 42 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131568 | 11302 | 36 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131569 | 11130 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131570 | 11454 | 26 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131571 | 11380 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131572 | 11465 | 36 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131573 | 11236 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131574 | 11370 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131575 | 11586 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131576 | 11427 | 42 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131577 | 11366 | 25 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131578 | 11293 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131579 | 10452 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131580 | 10785 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131581 | 11477 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131582 | 11468 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131583 | 11092 | 32 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131584 | 11280 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131585 | 11404 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131586 | 11252 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131587 | 11570 | 24 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131588 | 10721 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131589 | 11325 | 33 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131590 | 11404 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131591 | 11382 | 31 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131592 | 10580 | 34 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131593 | 10933 | 29 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131594 | 11477 | 30 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131595 | 11403 | 28 | +
03.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131596 | 10924 | 31 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131597 | 11586 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131598 | 11532 | 28 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131599 | 11512 | 28 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131600 | 11414 | 27 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131601 | 10801 | 29 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131602 | 11496 | 29 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131603 | 11544 | 29 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131604 | 11503 | 30 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131605 | 11515 | 30 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131606 | 10461 | 29 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131607 | 11547 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131608 | 11590 | 26 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131609 | 10694 | 30 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131610 | 11156 | 35 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131611 | 11245 | 32 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131612 | 11053 | 31 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131613 | 11553 | 27 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131614 | 11577 | 26 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131615 | 11503 | 29 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131616 | 10670 | 33 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131617 | 11075 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131618 | 11455 | 24 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131619 | 11584 | 28 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131620 | 11201 | 33 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131621 | 11812 | 33 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131622 | 11506 | 29 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131623 | 11010 | 31 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131624 | 11624 | 34 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131625 | 11598 | 30 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131626 | 11411 | 21 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131627 | 11647 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131628 | 11631 | 27 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131629 | 10934 | 32 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131630 | 10700 | 30 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131631 | 11610 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131632 | 11298 | 27 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131633 | 11293 | 54 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131634 | 11192 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131635 | 11657 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131636 | 10927 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131637 | 11233 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131638 | 11226 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131639 | 11726 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131640 | 11007 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131641 | 11611 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131642 | 11221 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131643 | 11458 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131644 | 11507 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131645 | 10716 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131646 | 11791 | 34 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131647 | 11552 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131648 | 11257 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131649 | 11619 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131650 | 11417 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131651 | 10876 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131652 | 11658 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131653 | 11725 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131654 | 10865 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131655 | 11659 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131656 | 10828 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131657 | 10837 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131658 | 11648 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131659 | 11794 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131660 | 11550 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131661 | 11597 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131662 | 11671 | 52 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131663 | 10766 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131664 | 11533 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131665 | 11156 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131666 | 11383 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131667 | 11419 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131668 | 11037 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131669 | 11293 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131670 | 11365 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131671 | 11253 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131672 | 11389 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131673 | 11614 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131674 | 11581 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131675 | 10999 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131676 | 11408 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131677 | 11412 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131678 | 11490 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131679 | 10730 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131680 | 11402 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131681 | 11379 | 35 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131682 | 11372 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131683 | 11363 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131684 | 11501 | 60 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131685 | 11600 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131686 | 11414 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131687 | 11343 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131688 | 11519 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131689 | 11420 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131690 | 11339 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131691 | 11029 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131692 | 11422 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131693 | 11447 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131694 | 11633 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131695 | 11503 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131696 | 11531 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131697 | 11427 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131698 | 11580 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131699 | 11490 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131700 | 11359 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131701 | 11376 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131702 | 10979 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131703 | 11331 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131704 | 11549 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131705 | 11686 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131706 | 11390 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131707 | 11401 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131708 | 11481 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131709 | 11354 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131710 | 11323 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131711 | 11541 | 33 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131712 | 11514 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131713 | 11577 | 53 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131714 | 11366 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131715 | 11363 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131716 | 11509 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131717 | 11489 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131718 | 11389 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131719 | 11373 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131720 | 11525 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131721 | 11449 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131722 | 11465 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131723 | 11463 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131724 | 11517 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131725 | 11416 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131726 | 11418 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131727 | 11557 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131728 | 11494 | 33 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131729 | 10902 | 59 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131730 | 11610 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131731 | 11344 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131732 | 11304 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131733 | 11382 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131734 | 11518 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131735 | 11436 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131736 | 11296 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131737 | 11263 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131738 | 11523 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131739 | 11612 | 51 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131740 | 10990 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131741 | 11023 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131742 | 11644 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131743 | 11518 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131744 | 11519 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131745 | 10819 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131746 | 11565 | 2 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131747 | 11292 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131748 | 11357 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131749 | 11433 | 55 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131750 | 11447 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131751 | 10740 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131752 | 10812 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131753 | 11388 | 35 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131754 | 11199 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131755 | 11228 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131756 | 11372 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131757 | 11634 | 32 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131758 | 11481 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131759 | 11402 | 58 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131760 | 11434 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131761 | 11419 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131762 | 11509 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131763 | 11526 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131764 | 11247 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131765 | 11382 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131766 | 11671 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131767 | 11566 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131768 | 11617 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131769 | 11641 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131770 | 10929 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131771 | 10701 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131772 | 11477 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131773 | 11360 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131774 | 11449 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131775 | 10931 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131776 | 11382 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131777 | 11178 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131778 | 11544 | 49 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131779 | 11168 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131780 | 10632 | 53 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131781 | 11229 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131782 | 11582 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131783 | 11494 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131784 | 11330 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131785 | 11349 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131786 | 11361 | 49 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131787 | 11359 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131788 | 11581 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131789 | 11618 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131790 | 11621 | 60 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131791 | 11541 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131792 | 11519 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131793 | 11503 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131794 | 11284 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131795 | 10860 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131796 | 11434 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131797 | 11437 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131798 | 11229 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131799 | 11002 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131800 | 11524 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131801 | 11357 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131802 | 11471 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131803 | 11466 | 60 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131804 | 11468 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131805 | 11285 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131806 | 11444 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131807 | 11460 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131808 | 11141 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131809 | 11401 | 34 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131810 | 11105 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131811 | 11414 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131812 | 11469 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131813 | 11457 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131814 | 11539 | 61 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131815 | 10812 | 55 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131816 | 11159 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131817 | 11576 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131818 | 11566 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131819 | 11653 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131820 | 11077 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131821 | 11310 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131822 | 11572 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131823 | 11450 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131824 | 11364 | 60 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131825 | 11605 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131826 | 11496 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131827 | 11171 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131828 | 11301 | 50 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131829 | 11346 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131830 | 11552 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131831 | 11502 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131832 | 11641 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131833 | 11485 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131834 | 11536 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131835 | 11678 | 57 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131836 | 11518 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131837 | 11377 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131838 | 11453 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131839 | 11617 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131840 | 11318 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131841 | 11355 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131842 | 11523 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131843 | 11442 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131844 | 11433 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131845 | 11639 | 59 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131846 | 11452 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131847 | 10983 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131848 | 11448 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131849 | 11359 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131850 | 11363 | 52 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131851 | 10969 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131852 | 11271 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131853 | 11252 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131854 | 11294 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131855 | 10659 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131856 | 11523 | 53 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131857 | 11263 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131858 | 11224 | 36 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131859 | 11287 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131860 | 11386 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131861 | 11556 | 35 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131862 | 11288 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131863 | 11342 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131864 | 11426 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131865 | 11521 | 56 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131866 | 10375 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131867 | 11535 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131868 | 11464 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131869 | 10699 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131870 | 11450 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131871 | 11278 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131872 | 11626 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131873 | 11708 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131874 | 11484 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131875 | 11377 | 51 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131876 | 11391 | 61 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131877 | 11339 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131878 | 11384 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131879 | 11454 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131880 | 11295 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131881 | 11537 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131882 | 11392 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131883 | 11592 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131884 | 11547 | 49 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131885 | 11492 | 46 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131886 | 11639 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131887 | 11532 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131888 | 11730 | 49 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131889 | 11457 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131890 | 11315 | 37 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131891 | 11406 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131892 | 11470 | 45 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131893 | 11391 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131894 | 11480 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131895 | 11378 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131896 | 11443 | 42 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131897 | 11071 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131898 | 11404 | 48 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131899 | 11567 | 53 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131900 | 11575 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131901 | 11568 | 40 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131902 | 11375 | 38 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131903 | 11381 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131904 | 11383 | 47 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131905 | 11298 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131906 | 11424 | 39 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131907 | 11614 | 41 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131908 | 11530 | 43 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131909 | 11411 | 44 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131910 | 11515 | 56 | +
04.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131911 | 11370 | 37 | +