## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1790
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131912 | 11484 | 54 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131913 | 11511 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131914 | 11583 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131915 | 11394 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131916 | 11110 | 45 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131917 | 10803 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131918 | 11612 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131919 | 11592 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131920 | 11013 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131921 | 11518 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131922 | 11354 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131923 | 11371 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131924 | 11461 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131925 | 11660 | 43 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131926 | 11464 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131927 | 11323 | 58 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131928 | 11402 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131929 | 11535 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131930 | 11524 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131931 | 11385 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131932 | 11262 | 44 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131933 | 11342 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131934 | 11235 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131935 | 11494 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131936 | 11458 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131937 | 11197 | 35 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131938 | 10473 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131939 | 11318 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131940 | 11212 | 44 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131941 | 11384 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131942 | 11341 | 51 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131943 | 11067 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131944 | 11161 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131945 | 11551 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131946 | 11524 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131947 | 10717 | 43 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131948 | 11457 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131949 | 11355 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131950 | 11208 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131951 | 11229 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131952 | 10669 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131953 | 11026 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131954 | 11486 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131955 | 10488 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131956 | 11318 | 54 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131957 | 11211 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131958 | 11462 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131959 | 11545 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131960 | 11024 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131961 | 10502 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131962 | 11170 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131963 | 11138 | 45 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131964 | 11219 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131965 | 11682 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131966 | 11142 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131967 | 11350 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131968 | 11255 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131969 | 10561 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131970 | 11174 | 45 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131971 | 11109 | 55 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131972 | 11353 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131973 | 11238 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131974 | 10857 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131975 | 11382 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131976 | 11351 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131977 | 10668 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131978 | 11203 | 42 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131979 | 11415 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131980 | 11158 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131981 | 11299 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131982 | 10814 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131983 | 10663 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131984 | 11145 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131985 | 11407 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131986 | 11362 | 58 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131987 | 11036 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131988 | 11050 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131989 | 11235 | 35 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131990 | 11354 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131991 | 11508 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131992 | 11378 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131993 | 11283 | 44 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131994 | 10849 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131995 | 11243 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131996 | 11292 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131997 | 11632 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131998 | 11130 | 40 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 131999 | 11200 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132000 | 11371 | 46 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132001 | 11344 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132002 | 11498 | 51 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132003 | 11429 | 36 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132004 | 11278 | 38 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132005 | 11071 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132006 | 11220 | 35 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132007 | 11448 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132008 | 11319 | 37 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132009 | 11364 | 39 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132010 | 11195 | 41 | +
11.03.2021 | OOD103-2V | JJ 132011 | 11385 | 40 | +