## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1667
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2021 | OOD103 | 104 138388 | 11453 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138389 | 11494 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138390 | 11425 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138391 | 11805 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138392 | 11412 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138393 | 11360 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138394 | 11242 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138395 | 11518 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138396 | 11414 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138397 | 11089 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138398 | 11494 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138399 | 11570 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138400 | 11458 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138401 | 11304 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138402 | 11500 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138403 | 11360 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138404 | 11263 | 21 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138405 | 11293 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138406 | 11384 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138407 | 11586 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138408 | 11199 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138409 | 11305 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138410 | 11153 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138411 | 11181 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138412 | 11649 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138413 | 11384 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138414 | 11391 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138415 | 11851 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138416 | 11416 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138417 | 11151 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138418 | 11342 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138419 | 11403 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138420 | 11602 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138421 | 11582 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138422 | 11731 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138423 | 11481 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138424 | 11122 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138425 | 11352 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138426 | 11268 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138427 | 11594 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138428 | 11392 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138429 | 11327 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138430 | 11328 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138431 | 11517 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138432 | 10996 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138433 | 11053 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138434 | 11214 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138435 | 11090 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138436 | 11482 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138437 | 11242 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138438 | 11376 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138439 | 11795 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138440 | 11566 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138441 | 11259 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138442 | 11347 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138443 | 11401 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138444 | 11530 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138445 | 11443 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138446 | 11268 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138447 | 11335 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138448 | 11431 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138449 | 11044 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138450 | 11431 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138451 | 11213 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138452 | 11102 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138453 | 11374 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138454 | 10610 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138455 | 11240 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138456 | 11069 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138457 | 11212 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138458 | 11404 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138459 | 11393 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138460 | 11134 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138461 | 11222 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138462 | 11303 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138463 | 10889 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138464 | 11384 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138465 | 12482 | 40 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138466 | 11453 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138467 | 11306 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138468 | 10973 | 21 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138469 | 11233 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138470 | 11393 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138471 | 11141 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138472 | 11526 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138473 | 11435 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138474 | 11531 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138475 | 11441 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138476 | 11784 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138477 | 11295 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138478 | 11166 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138479 | 11142 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138480 | 11679 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138481 | 11199 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138482 | 11333 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138483 | 11423 | 21 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138484 | 11373 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138485 | 11569 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138486 | 11513 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138487 | 11203 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138488 | 11364 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138489 | 11556 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138490 | 11361 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138491 | 11459 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138492 | 11341 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138493 | 11363 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138494 | 11516 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138495 | 11055 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138496 | 11412 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138497 | 11176 | 20 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138498 | 11054 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138499 | 11195 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138500 | 11467 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138501 | 11388 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138502 | 10901 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138503 | 11327 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138504 | 11441 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138505 | 11582 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138506 | 11457 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138507 | 11223 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138508 | 11314 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138509 | 11153 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138510 | 11430 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138511 | 11173 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138512 | 11780 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138513 | 11072 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138514 | 11318 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138515 | 11048 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138516 | 11114 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138517 | 11105 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138518 | 11250 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138519 | 11187 | 43 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138520 | 11468 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138521 | 11454 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138522 | 11396 | 40 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138523 | 11462 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138524 | 11720 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138525 | 11726 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138526 | 11421 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138527 | 11443 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138528 | 11144 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138529 | 11274 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138530 | 11325 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138531 | 11351 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138532 | 11150 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138533 | 11422 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138534 | 11416 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138535 | 11384 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138536 | 11311 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138537 | 11695 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138538 | 11353 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138539 | 11470 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138540 | 11474 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138541 | 11241 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138542 | 11350 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138543 | 11272 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138544 | 11173 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138545 | 11362 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138546 | 11208 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138547 | 11342 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138548 | 11457 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138549 | 11532 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138550 | 11859 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138551 | 11384 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138552 | 11959 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138553 | 11685 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138554 | 11355 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138555 | 11418 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138556 | 11521 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138557 | 11499 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138558 | 11382 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138559 | 11620 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138560 | 11498 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138561 | 11420 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138562 | 11506 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138563 | 11471 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138564 | 11294 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138565 | 11295 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138566 | 11536 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138567 | 11582 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138568 | 11653 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138569 | 11319 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138570 | 11391 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138571 | 11302 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138572 | 11439 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138573 | 11418 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138574 | 11497 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138575 | 11513 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138576 | 11561 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138577 | 11207 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138578 | 11314 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138579 | 11540 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138580 | 11494 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138581 | 11389 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138582 | 11220 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138583 | 11045 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138584 | 11361 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138585 | 11464 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138586 | 11441 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | 104 138587 | 11292 | 27 | +