## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1810
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115958 | 11346 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115959 | 11292 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115960 | 11316 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115961 | 11327 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115962 | 11632 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115963 | 11546 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115964 | 11686 | 38 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115965 | 11845 | 42 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115966 | 11240 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115967 | 11522 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115968 | 11338 | 44 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115969 | 11492 | 43 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115970 | 11665 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115971 | 11651 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115972 | 11405 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115973 | 12015 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115974 | 11468 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115975 | 11632 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115976 | 11364 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115977 | 11694 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115978 | 11584 | 39 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115979 | 11405 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115980 | 11616 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115981 | 11453 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115982 | 11438 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115983 | 11578 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115984 | 11453 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115985 | 11637 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115986 | 11566 | 20 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115987 | 11092 | 21 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115988 | 11072 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115989 | 11559 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115990 | 11381 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115991 | 11357 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115992 | 11528 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115993 | 11355 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115994 | 11483 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115995 | 11660 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115996 | 11338 | 38 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115997 | 10869 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115998 | 11612 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 115999 | 11330 | 41 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116000 | 11997 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116001 | 10948 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116002 | 11475 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116003 | 11642 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116004 | 10891 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116005 | 11304 | 37 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116006 | 11508 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116007 | 11669 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116008 | 11617 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116009 | 10598 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116010 | 10973 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116011 | 11403 | 44 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116012 | 11632 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116013 | 11519 | 37 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116014 | 11689 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116015 | 11407 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116016 | 11104 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116017 | 11626 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116018 | 11530 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116019 | 11395 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116020 | 11421 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116021 | 10705 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116022 | 11466 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116023 | 10378 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116024 | 11408 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116025 | 11153 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116026 | 11016 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116027 | 11586 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116028 | 11020 | 38 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116029 | 11119 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116030 | 11543 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116031 | 11492 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116032 | 11648 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116033 | 11482 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116034 | 11760 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116035 | 11606 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116036 | 11895 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116037 | 11511 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116038 | 11438 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116039 | 11551 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116040 | 11482 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116041 | 11430 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116042 | 11615 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116043 | 11448 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116044 | 11797 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116045 | 11446 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116046 | 11531 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116047 | 11530 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116048 | 11084 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116049 | 11400 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116050 | 11404 | 40 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116051 | 11449 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116052 | 11753 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116053 | 11729 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116054 | 11498 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116055 | 11512 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116056 | 11765 | 34 | +
29.03.2021 | OOD103-ISC | ISC 116057 | 11441 | 33 | +