## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.03.2021 | OOD103 | D 107157 | 11412 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107158 | 11756 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107159 | 10057 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107160 | 11459 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107161 | 11385 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107162 | 11369 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107163 | 11557 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107164 | 11261 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107165 | 11585 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107166 | 11353 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107167 | 11654 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107168 | 11572 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107169 | 11466 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107170 | 11449 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107171 | 11324 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107172 | 11405 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107173 | 11760 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107174 | 11678 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107175 | 11659 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107176 | 11641 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107177 | 11432 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107178 | 11401 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107179 | 11571 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107180 | 11228 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107181 | 11523 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107182 | 11501 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107183 | 11656 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107184 | 11483 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107185 | 11409 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107186 | 11336 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107187 | 11446 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107188 | 11572 | 21 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107189 | 11583 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107190 | 11486 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107191 | 11443 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107192 | 11415 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107193 | 11503 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107194 | 11314 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107195 | 11451 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107196 | 11350 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107197 | 11670 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107198 | 11250 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107199 | 11566 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107200 | 11485 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107201 | 11070 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107202 | 11365 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107203 | 11419 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107204 | 11196 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107205 | 11573 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107206 | 11481 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107207 | 11382 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107208 | 11487 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107209 | 11576 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107210 | 11360 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107211 | 11597 | 39 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107212 | 11596 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107213 | 11501 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107214 | 11310 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107215 | 11524 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107216 | 11414 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107217 | 11217 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107218 | 11261 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107219 | 11375 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107220 | 11349 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107221 | 10642 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107222 | 11264 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107223 | 11595 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107224 | 11137 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107225 | 11710 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107226 | 11488 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107227 | 11195 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107228 | 11517 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107229 | 11404 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107230 | 11495 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107231 | 11572 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107232 | 11436 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107233 | 11276 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107234 | 11349 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107235 | 11538 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107236 | 11257 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107237 | 11671 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107238 | 11566 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107239 | 11195 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107240 | 11448 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107241 | 11509 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107242 | 11381 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107243 | 11317 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107244 | 11820 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107245 | 11718 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107246 | 11595 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107247 | 11483 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107248 | 11404 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107249 | 11467 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107250 | 11623 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107251 | 11368 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107252 | 11391 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107253 | 11635 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107254 | 11414 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107255 | 11317 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107256 | 11577 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107257 | 11267 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107258 | 11281 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107259 | 11387 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107260 | 11479 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107261 | 11487 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107262 | 11459 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107263 | 11401 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107264 | 11188 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107265 | 11448 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107266 | 11428 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107267 | 11562 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107268 | 11337 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107269 | 11319 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107270 | 11332 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107271 | 11670 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107272 | 11414 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107273 | 11205 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107274 | 11564 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107275 | 11515 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107276 | 11508 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107277 | 11623 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107278 | 11429 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107279 | 10932 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107280 | 11345 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107281 | 11326 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107282 | 11326 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107283 | 11469 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107284 | 11370 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107285 | 11209 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107286 | 11525 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107287 | 11443 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107288 | 11245 | 35 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107289 | 11174 | 39 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107290 | 11561 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107291 | 11327 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107292 | 11470 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107293 | 10383 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107294 | 11651 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107295 | 11673 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107296 | 11405 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107297 | 11401 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107298 | 11532 | 22 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107299 | 11179 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107300 | 11388 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107301 | 11489 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107302 | 11529 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107303 | 11377 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107304 | 11481 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107305 | 11193 | 32 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107306 | 11383 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107307 | 11401 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107308 | 11473 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107309 | 10943 | 36 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107310 | 11421 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107311 | 10793 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107312 | 11253 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107313 | 11240 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107314 | 11557 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107315 | 12051 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107316 | 11296 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107317 | 11410 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107318 | 11275 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107319 | 11259 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107320 | 11352 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107321 | 11623 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107322 | 11334 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107323 | 11386 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107324 | 11501 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107325 | 11421 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107326 | 11590 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107327 | 11458 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107328 | 11309 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107329 | 11431 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107330 | 11513 | 25 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107331 | 11529 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107332 | 11468 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107333 | 11378 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107334 | 11430 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107335 | 11541 | 33 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107336 | 11570 | 28 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107337 | 11461 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107338 | 11268 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107339 | 11451 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107340 | 11410 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107341 | 11410 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107342 | 11529 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107343 | 11678 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107344 | 11703 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107345 | 11734 | 71 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107346 | 11776 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107347 | 11576 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107348 | 11208 | 30 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107349 | 11411 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107350 | 11521 | 27 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107351 | 11432 | 31 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107352 | 11394 | 26 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107353 | 11600 | 24 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107354 | 11322 | 23 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107355 | 10955 | 29 | +
29.03.2021 | OOD103 | D 107356 | 11477 | 23 | +