INTERNATIONAL PRICE LIST


Viamed SpO2 Extension & Adapter Cables�
�
Part number�
Model�
Compatible oximeter manufacturer�
Cable length�
Probe Connector�
Monitor Connector�
Price 


US $�
�
�
�
�
Feet �
Metres�
Type�
Number of contact positions�
Gender�
Type�
Number of contact positions�
Gender�
Comments�
�
�
0019238�
P923E8�
Siemens�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Siemens�
10�
M�
�
$75.00�
�
0019248�
P924E8�
Spacelabs�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Spacelabs�
10�
M�
�
TBA�
�
0019252�
P925E2�
Spacelabs�
2�
0.6�
Hypertronics�
7�
F�
Hypertronics�
12�
M�
pins 5,6,7,8 & 12 missing�
$65.00�
�
0019260�
P926E10�
Spacelabs�
10�
3.0�
D�
9�
F�
Hypertronics�
12�
M�
pins 5,6,7,9,& 10 missing�
$99.00�
�
0019278�
P927E8�
Spacelabs�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Hypertronics�
12�
M�
pins 5,6,7,9,& 10 missing�
$99.00�
�
0019280�
P928E10�
Spacelabs�
10�
3.0�
Hypertronics�
7�
F�
Hypertronics�
7�
M�
pin 7 missing�
$75.00�
�
0019538�
P953E8�
Odam Bruker�
8�
2.4�
D�
7�
F�
�
12�
M�
�
$75.00�
�
0019564�
P956E4�
Nellcor�
4�
1.2�
D�
9�
F�
D�
9�
M�
pins 4 & 8 missing�
$27.50�
�
0019568�
P956E8�
Nellcor�
8�
2.4�
D�
9�
F�
D�
9�
M�
pins 4 & 8 missing�
$37.00�
�
0019618�
P961E8�
BCI�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Redel�
7�
M�
�
$55.00�
�
0019630�
P963E10�
Datascope�
10�
3.0�
D�
9�
F�
DIN�
8�
M�
�
$85.00�
�
0019650�
P965E10�
Critikon & 


Sensormedics�
10�
3.0�
Compushield�
6�
F�
Thorkom�
12�
F�
sockets 5,8,9 & 10 missing�
$99.00�
�
0019688�
P968E8�
Criticare�
8�
2.4�
D�
9�
F�
D�
9�
M�
pins 3,7 & 8 missing�
$37.00�
�
0019698�
P969E8�
Criticare�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Lemo�
5�
M�
�
$55.00�
�
0019713�
P971E3�
Nonin�
3�
0.9�
D�
9�
F�
D�
9�
M�
pins 4 & 8 missing�
$37.50�
�
0019718�
P971E8�
Nonin�
8�
2.4�
D�
�
�
D�
9�
M�
pins 4 & 8 missing�
$50.00�
�
0019730�
P973E10�
Datex�
10�
3.0�
D�
9�
F�
DPK1�
10�
F�
sockets 2, 3 & 0 missing�
$85.00�
�
0019735�
P973E5�
Datex�
5�
1.5�
D�
9�
F�
DPK1�
10�
F�
sockets 2, 3 & 0 missing�
$75.00�
�
0019733�
P973E33�
Datex�
33�
10.0�
D�
9�
F�
DPK1�
10�
F�
sockets 2, 3 & 0 missing�
$120.00�
�
0019910�
P991E10�
Critikon�
10�
3.0�
Compushield�
6�
F�
Lemo�
7�
M�
�
$99.00�
�
0019928�
P992E8�
Marquette�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Marquette�
11�
M�
�
$85.00�
�
0019938�
P993E8�
Pace Tech�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Redel�
7�
M�
�
$55.00�
�
0019948�
P994E8�
HME�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Redel�
7�
M�
�
$55.00�
�
0019958�
P995E8�
Hewlett Packard�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Hewlett Packard�
12�
M�
�
TBA�
�
0019968�
P996E8�
S&W�
8�
2.4�
D�
9�
F�
SPK1-N�
10�
F�
�
$75.00�
�
0019978�
P997E8�
S&W�
8�
2.4�
D�
9�
F�
SPK1-O�
10�
F�
�
$75.00�
�
0019988�
P998E8�
Draeger�
8�
2.4�
D�
9�
F�
Draeger�
8�
M�
�
$99.00�
�
CE 0086


Delivery: EXW (Ex-Works as per Incoterms 1990) Viamed, U.K.


Prices effective: 18 September 2004


Cable lengths are approximate.�
�
Quality standards accreditations: BS EN ISO 9001 & BS EN 46001                                                                                                            PSPO-E-VEUR-03-1


