## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | pst1838
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114302 | 11532 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114303 | 11494 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114304 | 11525 | 32 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114305 | 11598 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114306 | 11503 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114307 | 11544 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114308 | 11378 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114309 | 11675 | 39 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114310 | 11296 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114311 | 11425 | 29 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114312 | 11597 | 32 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114313 | 11523 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114314 | 11496 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114315 | 11185 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114316 | 11556 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114317 | 11484 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114318 | 11666 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114319 | 11379 | 32 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114320 | 11501 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114321 | 11535 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114322 | 11465 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114323 | 11552 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114324 | 11320 | 39 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114325 | 11373 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114326 | 11502 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114327 | 11337 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114328 | 11344 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114329 | 11506 | 30 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114330 | 11284 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114331 | 11491 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114332 | 11294 | 40 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114333 | 11435 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114334 | 11442 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114335 | 11296 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114336 | 11509 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114337 | 11578 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114338 | 11464 | 41 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114339 | 11535 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114340 | 11595 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114341 | 11228 | 40 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114342 | 11534 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114343 | 11367 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114344 | 11413 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114345 | 11286 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114346 | 11311 | 32 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114347 | 11542 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114348 | 11497 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114349 | 11513 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114350 | 11516 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114351 | 11327 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114352 | 11465 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114353 | 11336 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114354 | 11278 | 41 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114355 | 11957 | 40 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114356 | 10492 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114357 | 11469 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114358 | 11372 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114359 | 11401 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114360 | 11411 | 40 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114361 | 11704 | 29 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114362 | 11487 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114363 | 11389 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114364 | 11393 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114365 | 11216 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114366 | 11516 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114367 | 11483 | 40 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114368 | 11400 | 29 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114369 | 11422 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114370 | 11540 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114371 | 11602 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114372 | 11465 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114373 | 11599 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114374 | 11465 | 41 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114375 | 11299 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114376 | 11432 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114377 | 11179 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114378 | 11594 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114379 | 11461 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114380 | 11418 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114381 | 11432 | 36 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114382 | 11064 | 31 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114383 | 11518 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114384 | 11137 | 39 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114385 | 11395 | 32 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114386 | 11348 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114387 | 11561 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114388 | 10996 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114389 | 11360 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114390 | 11330 | 42 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114391 | 11500 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114392 | 11393 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114393 | 11391 | 37 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114394 | 11129 | 40 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114395 | 11307 | 35 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114396 | 11390 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114397 | 11404 | 33 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114398 | 11445 | 34 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114399 | 11195 | 38 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114400 | 10225 | 41 | +
14.04.2021 | OOD103-1V | S01 114401 | 11381 | 35 | +