## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1740
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132012 | 11461 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132013 | 10964 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132014 | 10928 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132015 | 11025 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132016 | 11186 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132017 | 10630 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132018 | 11300 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132019 | 11058 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132020 | 11199 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132021 | 11205 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132022 | 11081 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132023 | 11238 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132024 | 10904 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132025 | 11319 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132026 | 11221 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132027 | 10619 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132028 | 11355 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132029 | 11346 | 13 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132030 | 11071 | 14 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132031 | 11297 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132032 | 11186 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132033 | 11171 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132034 | 11281 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132035 | 11479 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132036 | 11229 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132037 | 11135 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132038 | 11151 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132039 | 11422 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132040 | 11346 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132041 | 11251 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132042 | 11269 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132043 | 11242 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132044 | 11376 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132045 | 11150 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132046 | 11019 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132047 | 11065 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132048 | 11188 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132049 | 11150 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132050 | 11220 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132051 | 10729 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132052 | 11193 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132053 | 11217 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132054 | 11525 | 14 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132055 | 11136 | 13 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132056 | 11414 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132057 | 11292 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132058 | 11333 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132059 | 11122 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132060 | 11032 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132061 | 11374 | 13 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132062 | 11256 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132063 | 11491 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132064 | 11296 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132065 | 11454 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132066 | 11202 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132067 | 11467 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132068 | 11268 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132069 | 11344 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132070 | 11596 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132071 | 11262 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132072 | 11324 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132073 | 11311 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132074 | 11120 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132075 | 11128 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132076 | 11202 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132077 | 11243 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132078 | 11175 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132079 | 11321 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132080 | 11163 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132081 | 11364 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132082 | 11036 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132083 | 11464 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132084 | 11278 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132085 | 11471 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132086 | 11279 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132087 | 11269 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132088 | 11230 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132089 | 11343 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132090 | 11308 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132091 | 11237 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132092 | 11463 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132093 | 11462 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132094 | 11096 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132095 | 11296 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132096 | 11394 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132097 | 11180 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132098 | 11411 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132099 | 11358 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132100 | 11294 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132101 | 11272 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132102 | 11249 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132103 | 11285 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132104 | 11312 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132105 | 11253 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132106 | 11303 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132107 | 11197 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132108 | 11261 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132109 | 11401 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132110 | 11543 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132111 | 11345 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132112 | 11257 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132113 | 11459 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132114 | 11315 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132115 | 11443 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132116 | 11336 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132117 | 11418 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132118 | 11291 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132119 | 11369 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132120 | 11448 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132121 | 11256 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132122 | 11427 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132123 | 11427 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132124 | 11375 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132125 | 10871 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132126 | 11225 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132127 | 11216 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132128 | 11240 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132129 | 10859 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132130 | 11476 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132131 | 11456 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132132 | 11326 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132133 | 11364 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132134 | 11305 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132135 | 11347 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132136 | 11380 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132137 | 11106 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132138 | 11406 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132139 | 10628 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132140 | 11209 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132141 | 11243 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132142 | 11376 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132143 | 11342 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132144 | 11331 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132145 | 11432 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132146 | 11437 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132147 | 11065 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132148 | 11328 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132149 | 11354 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132150 | 11379 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132151 | 11241 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132152 | 11329 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132153 | 11229 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132154 | 11277 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132155 | 11567 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132156 | 11380 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132157 | 11195 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132158 | 11464 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132159 | 11350 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132160 | 11641 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132161 | 11386 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132162 | 11382 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132163 | 11447 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132164 | 11176 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132165 | 11054 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132166 | 11465 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132167 | 11330 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132168 | 11074 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132169 | 11423 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132170 | 11268 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132171 | 11397 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132172 | 11470 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132173 | 11229 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132174 | 11294 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132175 | 11301 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132176 | 11093 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132177 | 11458 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132178 | 11540 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132179 | 11396 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132180 | 11055 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132181 | 11509 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132182 | 11576 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132183 | 11429 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132184 | 11466 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132185 | 11212 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132186 | 11049 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132187 | 11112 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132188 | 11230 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132189 | 10639 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132190 | 10784 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132191 | 11287 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132192 | 11294 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132193 | 11186 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132194 | 11119 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132195 | 11103 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132196 | 11268 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132197 | 11117 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132198 | 11487 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132199 | 11070 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132200 | 11258 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132201 | 11035 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132202 | 10606 | 29 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132203 | 11061 | 26 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132204 | 11274 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132205 | 11174 | 29 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132206 | 11425 | 14 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132207 | 11383 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132208 | 11137 | 26 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132209 | 11114 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132210 | 10815 | 5 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132211 | 10521 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132212 | 11261 | 27 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132213 | 11506 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132214 | 11392 | 26 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132215 | 10286 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132216 | 10939 | 28 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132217 | 10776 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132218 | 10847 | 29 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132219 | 11241 | 26 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132220 | 11358 | 11 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132221 | 11302 | 28 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132222 | 10694 | 31 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132223 | 11458 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132224 | 11421 | 12 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132225 | 11442 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132226 | 11523 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132227 | 11080 | 13 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132228 | 11429 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132229 | 10785 | 27 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132230 | 11114 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132231 | 11390 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132232 | 11414 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132233 | 11330 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132234 | 11222 | 14 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132235 | 11271 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132236 | 11314 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132237 | 11309 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132238 | 11287 | 14 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132239 | 11381 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132240 | 11424 | 12 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132241 | 11659 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132242 | 11317 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132243 | 11328 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132244 | 11196 | 9 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132245 | 11341 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132246 | 11496 | 11 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132247 | 11214 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132248 | 11400 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132249 | 11097 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132250 | 11524 | 28 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132251 | 11376 | 28 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132252 | 11403 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132253 | 11434 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132254 | 11676 | 27 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132255 | 10829 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132256 | 11484 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132257 | 11389 | 28 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132258 | 11256 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132259 | 11133 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132260 | 11361 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132261 | 11209 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132262 | 11402 | 13 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132263 | 11310 | 26 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132264 | 11399 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132265 | 11255 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132266 | 11340 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132267 | 11461 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132268 | 12110 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132269 | 11308 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132270 | 11520 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132271 | 11320 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132272 | 11522 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132273 | 11073 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132274 | 11147 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132275 | 11504 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132276 | 11526 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132277 | 11290 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132278 | 11494 | 25 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132279 | 11370 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132280 | 11308 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132281 | 11386 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132282 | 11493 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132283 | 11229 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132284 | 11356 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132285 | 11451 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132286 | 11285 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132287 | 11249 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132288 | 11105 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132289 | 11373 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132290 | 10995 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132291 | 11442 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132292 | 11369 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132293 | 11229 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132294 | 11364 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132295 | 10837 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132296 | 11338 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132297 | 11487 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132298 | 11409 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132299 | 11393 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132300 | 11091 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132301 | 11149 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132302 | 11465 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132303 | 11495 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132304 | 11514 | 27 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132305 | 11276 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132306 | 11349 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132307 | 11318 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132308 | 11482 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132309 | 11463 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132310 | 10443 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132311 | 11480 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132312 | 11186 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132313 | 11236 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132314 | 11244 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132315 | 11466 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132316 | 11423 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132317 | 11331 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132318 | 11397 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132319 | 11152 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132320 | 11279 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132321 | 11429 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132322 | 11539 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132323 | 11279 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132324 | 11202 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132325 | 11450 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132326 | 11478 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132327 | 11030 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132328 | 11297 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132329 | 11241 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132330 | 11357 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132331 | 11225 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132332 | 11439 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132333 | 11369 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132334 | 11351 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132335 | 11297 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132336 | 11347 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132337 | 11326 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132338 | 11334 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132339 | 11493 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132340 | 11472 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132341 | 11515 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132342 | 11030 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132343 | 11406 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132344 | 11405 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132345 | 11362 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132346 | 11338 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132347 | 10943 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132348 | 11283 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132349 | 11310 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132350 | 11178 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132351 | 11526 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132352 | 11469 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132353 | 11437 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132354 | 11472 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132355 | 11532 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132356 | 11368 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132357 | 11435 | 12 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132358 | 11273 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132359 | 11342 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132360 | 11253 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132361 | 11251 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132362 | 11448 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132363 | 11272 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132364 | 11525 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132365 | 11384 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132366 | 11336 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132367 | 11262 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132368 | 11494 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132369 | 11477 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132370 | 11204 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132371 | 11314 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132372 | 11127 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132373 | 11381 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132374 | 11300 | 24 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132375 | 11408 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132376 | 11608 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132377 | 11302 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132378 | 11086 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132379 | 11374 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132380 | 11331 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132381 | 11360 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132382 | 11335 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132383 | 11211 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132384 | 11473 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132385 | 11907 | 14 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132386 | 11331 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132387 | 11305 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132388 | 11321 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132389 | 11287 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132390 | 11153 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132391 | 11165 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132392 | 11274 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132393 | 11311 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132394 | 11302 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132395 | 11249 | 20 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132396 | 11316 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132397 | 11430 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132398 | 11337 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132399 | 11475 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132400 | 11390 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132401 | 11109 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132402 | 11281 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132403 | 11504 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132404 | 11170 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132405 | 11296 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132406 | 11045 | 21 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132407 | 11105 | 16 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132408 | 11125 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132409 | 11146 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132410 | 11276 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132411 | 11312 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132412 | 11113 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132413 | 11061 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132414 | 11269 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132415 | 11180 | 15 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132416 | 10941 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132417 | 11386 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132418 | 11364 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132419 | 11046 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132420 | 11256 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132421 | 11206 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132422 | 11181 | 17 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132423 | 11379 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132424 | 11270 | 19 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132425 | 11079 | 18 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132426 | 11187 | 22 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132427 | 11052 | 23 | +
01.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132428 | 11320 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132429 | 11271 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132430 | 11231 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132431 | 11382 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132432 | 11766 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132433 | 11327 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132434 | 11152 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132435 | 11190 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132436 | 11402 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132437 | 11311 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132438 | 11210 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132439 | 10989 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132440 | 11426 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132441 | 11336 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132442 | 11159 | 10 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132443 | 10932 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132444 | 11314 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132445 | 11252 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132446 | 11158 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132447 | 11321 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132448 | 11296 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132449 | 11304 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132450 | 11164 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132451 | 11036 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132452 | 12030 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132453 | 11164 | 9 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132454 | 11157 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132455 | 11529 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132456 | 11143 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132457 | 11390 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132458 | 11468 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132459 | 11341 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132460 | 11096 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132461 | 11176 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132462 | 11324 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132463 | 11226 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132464 | 11555 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132465 | 11405 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132466 | 11256 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132467 | 11397 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132468 | 11289 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132469 | 11487 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132470 | 11336 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132471 | 11094 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132472 | 11170 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132473 | 11254 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132474 | 11143 | 10 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132475 | 11528 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132476 | 11148 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132477 | 10930 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132478 | 11054 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132479 | 11461 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132480 | 11464 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132481 | 11236 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132482 | 11333 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132483 | 11161 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132484 | 11088 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132485 | 11400 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132486 | 11415 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132487 | 11357 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132488 | 11151 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132489 | 11176 | 10 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132490 | 11215 | 10 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132491 | 11205 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132492 | 11326 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132493 | 11244 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132494 | 11487 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132495 | 11136 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132496 | 11287 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132497 | 11390 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132498 | 11386 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132499 | 11257 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132500 | 11410 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132501 | 11202 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132502 | 10618 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132503 | 11279 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132504 | 11470 | 9 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132505 | 11010 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132506 | 11184 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132507 | 11540 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132508 | 11553 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132509 | 11467 | 38 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132510 | 11406 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132511 | 11282 | 9 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132512 | 11259 | 7 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132513 | 11034 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132514 | 11086 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132515 | 11327 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132516 | 10992 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132517 | 11134 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132518 | 11176 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132519 | 11202 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132520 | 11344 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132521 | 11229 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132522 | 11271 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132523 | 11199 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132524 | 11195 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132525 | 11315 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132526 | 11264 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132527 | 11455 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132528 | 11385 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132529 | 11076 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132530 | 11356 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132531 | 10826 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132532 | 11218 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132533 | 11349 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132534 | 11261 | 9 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132535 | 11272 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132536 | 11290 | 9 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132537 | 11117 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132538 | 11164 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132539 | 11289 | 11 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132540 | 11305 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132541 | 11295 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132542 | 11255 | 10 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132543 | 11490 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132544 | 11321 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132545 | 11371 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132546 | 11215 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132547 | 11237 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132548 | 11359 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132549 | 11442 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132550 | 11318 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132551 | 10976 | 23 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132552 | 11182 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132553 | 11151 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132554 | 11143 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132555 | 11294 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132556 | 11235 | 25 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132557 | 11275 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132558 | 11339 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132559 | 11248 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132560 | 11340 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132561 | 11427 | 22 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132562 | 11259 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132563 | 11487 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132564 | 11225 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132565 | 11402 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132566 | 11345 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132567 | 11680 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132568 | 11363 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132569 | 11306 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132570 | 11244 | 24 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132571 | 11658 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132572 | 11509 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132573 | 11391 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132574 | 11397 | 13 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132575 | 11479 | 12 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132576 | 11406 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132577 | 11332 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132578 | 11442 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132579 | 11107 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132580 | 11404 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132581 | 10952 | 19 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132582 | 11315 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132583 | 11410 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132584 | 11503 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132585 | 11530 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132586 | 11521 | 33 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132587 | 11437 | 22 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132588 | 11264 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132589 | 11630 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132590 | 11329 | 21 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132591 | 11573 | 21 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132592 | 11493 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132593 | 11403 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132594 | 11297 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132595 | 11330 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132596 | 11231 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132597 | 11308 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132598 | 11130 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132599 | 11437 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132600 | 11164 | 15 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132601 | 10860 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132602 | 11460 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132603 | 11417 | 14 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132604 | 11484 | 16 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132605 | 11319 | 21 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132606 | 11174 | 20 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132607 | 11320 | 21 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132608 | 11405 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132609 | 11485 | 17 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132610 | 11419 | 18 | +
06.04.2021 | OOD103-2V | JJ 132611 | 11534 | 19 | +