## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1759
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.04.2021 | OOA101-V | D 105301 | 11945 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105302 | 11699 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105303 | 11921 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105304 | 11994 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105305 | 11691 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105306 | 11826 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105307 | 11925 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105308 | 11881 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105309 | 12095 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105310 | 12066 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105311 | 12083 | 24 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105312 | 12092 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105313 | 11745 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105314 | 11664 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105315 | 11911 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105316 | 11715 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105317 | 11658 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105318 | 11750 | 21 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105319 | 11583 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105320 | 11913 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105321 | 11758 | 25 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105322 | 11925 | 24 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105323 | 11523 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105324 | 11746 | 28 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105325 | 11868 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105326 | 11863 | 26 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105327 | 11764 | 24 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105328 | 11862 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105329 | 11882 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105330 | 11875 | 21 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105331 | 11722 | 24 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105332 | 11882 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105333 | 11976 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105334 | 12151 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105335 | 11656 | 26 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105336 | 11706 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105337 | 11966 | 25 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105338 | 11638 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105339 | 11802 | 21 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105340 | 11876 | 21 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105341 | 11799 | 26 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105342 | 11996 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105343 | 12033 | 24 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105344 | 11946 | 26 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105345 | 11770 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105346 | 11832 | 32 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105347 | 11663 | 25 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105348 | 11850 | 24 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105349 | 11964 | 27 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105350 | 11683 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105351 | 11824 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105352 | 11654 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105353 | 11864 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105354 | 11190 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105355 | 11608 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105356 | 11636 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105357 | 11793 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105358 | 11674 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105359 | 11753 | 14 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105360 | 11834 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105361 | 11540 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105362 | 11758 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105363 | 11541 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105364 | 11771 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105365 | 11843 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105366 | 11956 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105367 | 11930 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105368 | 11707 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105369 | 11464 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105370 | 11450 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105371 | 11603 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105372 | 11895 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105373 | 11744 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105374 | 11744 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105375 | 11851 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105376 | 11433 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105377 | 11352 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105378 | 11511 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105379 | 11451 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105380 | 11415 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105381 | 11743 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105382 | 12070 | 14 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105383 | 11553 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105384 | 11604 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105385 | 11815 | 25 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105386 | 11482 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105387 | 11618 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105388 | 11687 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105389 | 11560 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105390 | 11596 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105391 | 11618 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105392 | 11510 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105393 | 11366 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105394 | 11766 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105395 | 11472 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105396 | 11558 | 14 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105397 | 11562 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105398 | 11744 | 13 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105399 | 12118 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105400 | 11553 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105401 | 11772 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105402 | 11723 | 21 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105403 | 11774 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105404 | 11658 | 13 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105405 | 11678 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105406 | 11664 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105407 | 11663 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105408 | 12031 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105409 | 11611 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105410 | 11685 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105411 | 11929 | 14 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105412 | 11679 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105413 | 11642 | 13 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105414 | 11896 | 11 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105415 | 11642 | 12 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105416 | 11720 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105417 | 11676 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105418 | 12016 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105419 | 11943 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105420 | 11913 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105421 | 11700 | 12 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105422 | 11822 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105423 | 11527 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105424 | 11505 | 13 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105425 | 11430 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105426 | 11445 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105427 | 11565 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105428 | 11869 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105429 | 11906 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105430 | 11981 | 14 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105431 | 11772 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105432 | 11767 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105433 | 11764 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105434 | 11509 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105435 | 11625 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105436 | 11599 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105437 | 12071 | 18 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105438 | 11649 | 14 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105439 | 11708 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105440 | 11590 | 16 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105441 | 11944 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105442 | 11898 | 22 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105443 | 11891 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105444 | 11711 | 23 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105445 | 11961 | 15 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105446 | 11978 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105447 | 11923 | 19 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105448 | 11806 | 17 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105449 | 11999 | 20 | +
27.04.2021 | OOA101-V | D 105450 | 11864 | 13 | +