## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1826
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102429 | 11294 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102430 | 11422 | 42 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102431 | 11205 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102432 | 11546 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102433 | 10940 | 47 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102434 | 11252 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102435 | 11302 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102436 | 10662 | 42 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102437 | 10805 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102438 | 11160 | 41 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102439 | 11278 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102440 | 11713 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102441 | 11859 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102442 | 11533 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102443 | 11615 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102444 | 10938 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102445 | 10819 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102446 | 11439 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102447 | 10710 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102448 | 10994 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102449 | 11787 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102450 | 11183 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102451 | 11832 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102452 | 11643 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102453 | 10684 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102454 | 11501 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102455 | 11561 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102456 | 11485 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102457 | 11618 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102458 | 11751 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102459 | 11387 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102460 | 11857 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102461 | 11240 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102462 | 11628 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102463 | 10773 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102464 | 10918 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102465 | 11006 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102466 | 11411 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102467 | 10419 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102468 | 11752 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102469 | 11337 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102470 | 11563 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102471 | 11029 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102472 | 11180 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102473 | 10868 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102474 | 11235 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102475 | 11259 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102476 | 11600 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102477 | 11357 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102478 | 11471 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102479 | 11562 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102480 | 10777 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102481 | 11376 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102482 | 11438 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102483 | 11390 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102484 | 11263 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102485 | 11644 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102486 | 11392 | 51 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102487 | 10828 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102488 | 11855 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102489 | 11588 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102490 | 11331 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102491 | 11031 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102492 | 11493 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102493 | 11511 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102494 | 11572 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102495 | 11480 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102496 | 11453 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102497 | 11659 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102498 | 10848 | 43 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102499 | 11360 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102500 | 11599 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102501 | 11432 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102502 | 11643 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102503 | 10559 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102504 | 11395 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102505 | 11336 | 43 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102506 | 11880 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102507 | 11465 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102508 | 11844 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102509 | 11102 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102510 | 11278 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102511 | 11141 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102512 | 10674 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102513 | 11399 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102514 | 11084 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102515 | 10925 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102516 | 11711 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102517 | 11566 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102518 | 11188 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102519 | 11468 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102520 | 10987 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102521 | 10861 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102522 | 10695 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102523 | 11149 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102524 | 11094 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102525 | 11135 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102526 | 11461 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102527 | 11152 | 51 | +
28.04.2021 | OOD103 | M3S 102528 | 11095 | 28 | +