## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1811
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2021 | OOD103 | D 107357 | 11633 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107358 | 11780 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107359 | 11768 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107360 | 11802 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107361 | 11625 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107362 | 11597 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107363 | 10764 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107364 | 11746 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107365 | 11238 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107366 | 11690 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107367 | 11504 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107368 | 11417 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107369 | 11774 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107370 | 11654 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107371 | 11609 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107372 | 11201 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107373 | 11335 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107374 | 11857 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107375 | 11307 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107376 | 11196 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107377 | 11568 | 24 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107378 | 11498 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107379 | 11338 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107380 | 11572 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107381 | 11307 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107382 | 11036 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107383 | 11574 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107384 | 11637 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107385 | 11405 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107386 | 11303 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107387 | 11544 | 24 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107388 | 11340 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107389 | 11429 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107390 | 11736 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107391 | 11369 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107392 | 11643 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107393 | 11290 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107394 | 11493 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107395 | 11514 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107396 | 11160 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107397 | 11512 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107398 | 11446 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107399 | 11585 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107400 | 11460 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107401 | 11632 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107402 | 11198 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107403 | 11592 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107404 | 11705 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107405 | 11432 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107406 | 10890 | 24 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107407 | 11515 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107408 | 11690 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107409 | 11237 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107410 | 11666 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107411 | 11496 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107412 | 11702 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107413 | 11650 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107414 | 11624 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107415 | 11319 | 24 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107416 | 11687 | 24 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107417 | 11729 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107418 | 11458 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107419 | 11318 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107420 | 11598 | 21 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107421 | 11590 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107422 | 11448 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107423 | 11821 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107424 | 11835 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107425 | 11418 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107426 | 11555 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107427 | 11519 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107428 | 11737 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107429 | 11833 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107430 | 11614 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107431 | 11257 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107432 | 11525 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107433 | 11613 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107434 | 11440 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107435 | 11539 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107436 | 11616 | 22 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107437 | 11555 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107438 | 11536 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107439 | 11585 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107440 | 11574 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107441 | 11474 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107442 | 11535 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107443 | 11818 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107444 | 11716 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107445 | 11794 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107446 | 11571 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107447 | 11042 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107448 | 11780 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107449 | 11002 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107450 | 11709 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107451 | 11197 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107452 | 11875 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107453 | 11636 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107454 | 11398 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107455 | 11534 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107456 | 11500 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107457 | 11623 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107458 | 11609 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107459 | 11681 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107460 | 11668 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107461 | 11475 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107462 | 11494 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107463 | 11797 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107464 | 11842 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107465 | 11295 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107466 | 11635 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107467 | 11882 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107468 | 11553 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107469 | 11571 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107470 | 11458 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107471 | 11343 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107472 | 11673 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107473 | 11524 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107474 | 11431 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107475 | 11776 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107476 | 11522 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107477 | 11513 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107478 | 11461 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107479 | 11510 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107480 | 11418 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107481 | 11762 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107482 | 11395 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107483 | 11659 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107484 | 11549 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107485 | 11527 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107486 | 10352 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107487 | 10777 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107488 | 11337 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107489 | 11390 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107490 | 11095 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107491 | 11606 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107492 | 11507 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107493 | 11655 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107494 | 11590 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107495 | 11448 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107496 | 11494 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107497 | 11547 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107498 | 11702 | 24 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107499 | 11416 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107500 | 11648 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107501 | 11565 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107502 | 11812 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107503 | 11468 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107504 | 11641 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107505 | 11540 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107506 | 11824 | 22 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107507 | 10992 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107508 | 11492 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107509 | 11737 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107510 | 11548 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107511 | 11235 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107512 | 11305 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107513 | 11533 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107514 | 11643 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107515 | 11459 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107516 | 11612 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107517 | 11832 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107518 | 11626 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107519 | 11693 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107520 | 11458 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107521 | 11447 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107522 | 11591 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107523 | 11769 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107524 | 11527 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107525 | 11590 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107526 | 11831 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107527 | 11577 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107528 | 11455 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107529 | 11496 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107530 | 11426 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107531 | 11514 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107532 | 11539 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107533 | 11350 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107534 | 11666 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107535 | 11645 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107536 | 11652 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107537 | 11533 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107538 | 11686 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107539 | 11533 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107540 | 11464 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107541 | 11717 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107542 | 11476 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107543 | 11527 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107544 | 11450 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107545 | 11350 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107546 | 11462 | 27 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107547 | 11598 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107548 | 11525 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107549 | 11487 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107550 | 11685 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107551 | 11357 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107552 | 11609 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107553 | 11456 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107554 | 11686 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107555 | 11820 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103 | D 107556 | 11648 | 32 | +