## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1804
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102711 | 7996 | 34 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102712 | 8053 | 41 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102713 | 7923 | 47 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102714 | 7997 | 40 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102715 | 7942 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102716 | 8033 | 46 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102717 | 7982 | 50 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102718 | 8062 | 43 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102719 | 8081 | 50 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102720 | 7871 | 53 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102721 | 7824 | 48 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102722 | 7969 | 36 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102723 | 8035 | 40 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102724 | 7909 | 43 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102725 | 7814 | 47 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102726 | 7779 | 46 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102727 | 7985 | 47 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102728 | 7986 | 43 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102729 | 7918 | 49 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102730 | 8033 | 47 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102731 | 7794 | 44 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102732 | 7814 | 45 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102733 | 8080 | 39 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102734 | 7896 | 45 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102735 | 8085 | 53 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102736 | 8045 | 43 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102737 | 7868 | 54 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102738 | 7883 | 49 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102739 | 7897 | 46 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102740 | 8041 | 39 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102741 | 7906 | 54 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102742 | 7912 | 47 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102743 | 7904 | 57 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102744 | 7902 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102745 | 7792 | 48 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102746 | 7827 | 53 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102747 | 8030 | 34 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102748 | 8003 | 44 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102749 | 7945 | 44 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102750 | 7865 | 48 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102751 | 8001 | 50 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102752 | 7893 | 61 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102753 | 7823 | 52 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102754 | 8097 | 62 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102755 | 8059 | 64 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102756 | 7985 | 57 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102757 | 8005 | 71 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102758 | 7941 | 68 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102759 | 7898 | 59 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102760 | 7854 | 66 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102761 | 8108 | 47 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102762 | 8105 | 59 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102763 | 7958 | 58 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102764 | 7936 | 68 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102765 | 7979 | 56 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102766 | 7783 | 48 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102767 | 8031 | 48 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102768 | 7965 | 67 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102769 | 7915 | 53 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102770 | 7969 | 68 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102771 | 7919 | 64 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102772 | 7860 | 60 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102773 | 7922 | 64 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102774 | 8025 | 57 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102775 | 7737 | 68 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102776 | 8130 | 50 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102777 | 7933 | 64 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102778 | 8000 | 63 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102779 | 7637 | 68 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102780 | 7930 | 56 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102781 | 8079 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102782 | 8116 | 48 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102783 | 7952 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102784 | 8014 | 50 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102785 | 7921 | 68 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102786 | 7876 | 55 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102787 | 7973 | 54 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102788 | 7451 | 44 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102789 | 7961 | 57 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102790 | 8098 | 52 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102791 | 7895 | 57 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102792 | 7828 | 53 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102793 | 7924 | 69 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102794 | 8049 | 61 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102795 | 7905 | 61 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102796 | 7934 | 56 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102797 | 8003 | 58 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102798 | 7864 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102799 | 7843 | 64 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102800 | 7896 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102801 | 7992 | 46 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102802 | 8090 | 57 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102803 | 7967 | 54 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102804 | 7882 | 52 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102805 | 7802 | 52 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102806 | 7883 | 54 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102807 | 8100 | 60 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102808 | 7922 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102809 | 8042 | 70 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102810 | 8060 | 60 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102811 | 8020 | 50 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102812 | 7928 | 55 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102813 | 7888 | 85 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102814 | 7912 | 37 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102815 | 8084 | 49 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102816 | 7975 | 51 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102817 | 7889 | 44 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102818 | 7839 | 66 | +
29.04.2021 | OOD103-JFD | 102819 | 7955 | 53 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102820 | 8292 | 49 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102821 | 8081 | 60 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102822 | 7943 | 60 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102823 | 8064 | 68 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102824 | 7843 | 54 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102825 | 7943 | 58 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102826 | 7912 | 64 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102827 | 7801 | 63 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102828 | 8059 | 62 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102829 | 7968 | 65 | +
30.04.2021 | OOD103-JFD | 102830 | 8028 | 59 | +