## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1856
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103251 | 11734 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103252 | 11840 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103253 | 11880 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103254 | 11969 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103255 | 11960 | 41 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103256 | 11676 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103257 | 11780 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103258 | 11550 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103259 | 12169 | 41 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103260 | 11889 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103261 | 11923 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103262 | 11964 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103263 | 11829 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103264 | 11761 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103265 | 11795 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103266 | 11868 | 41 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103267 | 11726 | 26 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103268 | 12062 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103269 | 11963 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103270 | 11698 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103271 | 11574 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103272 | 11161 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103273 | 11577 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103274 | 11868 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103275 | 11675 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103276 | 12013 | 41 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103277 | 11811 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103278 | 11141 | 41 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103279 | 11884 | 42 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103280 | 10970 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103281 | 11121 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103282 | 11890 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103283 | 11773 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103284 | 12015 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103285 | 11702 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103286 | 11757 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103287 | 11693 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103288 | 11280 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103289 | 11411 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103290 | 11772 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103291 | 11759 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103292 | 11559 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103293 | 11561 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103294 | 11611 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103295 | 11604 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103296 | 11653 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103297 | 11871 | 43 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103298 | 11561 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103299 | 11671 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-1 | VMS 103300 | 11579 | 42 | +