## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1855
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120201 | 11347 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120202 | 11389 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120203 | 11011 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120204 | 11341 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120205 | 11254 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120206 | 11132 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120207 | 11440 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120208 | 11460 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120209 | 10460 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120210 | 11028 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120211 | 11292 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120212 | 11360 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120213 | 11372 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120214 | 11256 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120215 | 11086 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120216 | 11119 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120217 | 11262 | 18 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120218 | 10969 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120219 | 11332 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120220 | 10947 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120221 | 11237 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120222 | 11239 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120223 | 11031 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120224 | 11201 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120225 | 11232 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120226 | 10754 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120227 | 11239 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120228 | 11285 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120229 | 11049 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120230 | 10839 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120231 | 11138 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120232 | 11089 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120233 | 11194 | 20 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120234 | 11177 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120235 | 10595 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120236 | 11243 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120237 | 11246 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120238 | 11248 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120239 | 11335 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120240 | 11437 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120241 | 11312 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120242 | 11264 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120243 | 11188 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120244 | 11311 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120245 | 11178 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120246 | 11100 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120247 | 10741 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120248 | 11188 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120249 | 11333 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120250 | 11137 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120251 | 11363 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120252 | 11305 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120253 | 11171 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120254 | 11297 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120255 | 11013 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120256 | 10810 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120257 | 11376 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120258 | 11403 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120259 | 11264 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120260 | 11244 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120261 | 11230 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120262 | 10710 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120263 | 11244 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120264 | 11388 | 20 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120265 | 11183 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120266 | 11464 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120267 | 11408 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120268 | 11294 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120269 | 11295 | 28 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120270 | 11386 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120271 | 11097 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120272 | 11295 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120273 | 10975 | 43 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120274 | 11287 | 30 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120275 | 11307 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120276 | 11411 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120277 | 11336 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120278 | 11152 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120279 | 11432 | 18 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120280 | 11244 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120281 | 11563 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120282 | 11080 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120283 | 11267 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120284 | 11113 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120285 | 11048 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120286 | 11367 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120287 | 11062 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120288 | 11378 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120289 | 11211 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120290 | 11154 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120291 | 11412 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120292 | 10887 | 39 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120293 | 11166 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120294 | 11245 | 23 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120295 | 11273 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120296 | 11250 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120297 | 11183 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120298 | 11442 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120299 | 11487 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120300 | 11373 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120301 | 10779 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120302 | 11151 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120303 | 11245 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120304 | 11249 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120305 | 11123 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120306 | 11158 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120307 | 11439 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120308 | 11114 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120309 | 11308 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120310 | 11260 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120311 | 11371 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120312 | 11329 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120313 | 11441 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120314 | 11205 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120315 | 11205 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120316 | 11267 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120317 | 11325 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120318 | 11636 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120319 | 11575 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120320 | 10941 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120321 | 11236 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120322 | 11122 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120323 | 11077 | 40 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120324 | 11069 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120325 | 11246 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120326 | 11349 | 25 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120327 | 11215 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120328 | 11517 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120329 | 11364 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120330 | 11306 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120331 | 11167 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120332 | 11213 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120333 | 11367 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120334 | 11031 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120335 | 11362 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120336 | 11085 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120337 | 11184 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120338 | 11386 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120339 | 11151 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120340 | 11172 | 19 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120341 | 11195 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120342 | 11210 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120343 | 11087 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120344 | 11017 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120345 | 11052 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120346 | 11326 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120347 | 11138 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120348 | 10711 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120349 | 11586 | 31 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120350 | 11416 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120351 | 11359 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120352 | 11242 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120353 | 11257 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120354 | 11102 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120355 | 11339 | 19 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120356 | 11225 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120357 | 11274 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120358 | 11957 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120359 | 11293 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120360 | 11304 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120361 | 11146 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120362 | 11209 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120363 | 11423 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120364 | 11299 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120365 | 11264 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120366 | 11147 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120367 | 11540 | 19 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120368 | 11350 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120369 | 11364 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120370 | 11534 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120371 | 11519 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120372 | 11367 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120373 | 11513 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120374 | 11276 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120375 | 11470 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120376 | 11508 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120377 | 10791 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120378 | 11484 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120379 | 10602 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120380 | 11378 | 22 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120381 | 11295 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120382 | 11563 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120383 | 11467 | 36 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120384 | 11379 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120385 | 11340 | 29 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120386 | 10951 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120387 | 11400 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120388 | 11367 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120389 | 11388 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120390 | 11179 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120391 | 11443 | 38 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120392 | 11301 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120393 | 11545 | 37 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120394 | 11485 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120395 | 11234 | 33 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120396 | 11295 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120397 | 11232 | 32 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120398 | 11226 | 34 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120399 | 11445 | 35 | +
28.04.2021 | OOD103-APD16 | APD 120400 | 11005 | 34 | +