## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1891
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.05.2021 | OOMLF202 | B 100189 | 12064 | 128 | +
03.05.2021 | OOMLF202 | B 100190 | 10902 | 115 | +
03.05.2021 | OOMLF202 | B 100191 | 12353 | 161 | +
03.05.2021 | OOMLF202 | B 100192 | 12605 | 100 | +
03.05.2021 | OOMLF202 | B 100193 | 12900 | 127 | +
03.05.2021 | OOMLF202 | B 100194 | 11900 | 184 | +