## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1864
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114402 | 11499 | 12 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114403 | 11420 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114404 | 11626 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114405 | 11472 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114406 | 11417 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114407 | 11408 | 24 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114408 | 11356 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114409 | 11189 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114410 | 11366 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114411 | 11477 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114412 | 11414 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114413 | 10950 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114414 | 11554 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114415 | 11126 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114416 | 11393 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114417 | 11191 | 11 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114418 | 11603 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114419 | 11542 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114420 | 11325 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114421 | 11296 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114422 | 10877 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114423 | 11215 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114424 | 10720 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114425 | 11391 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114426 | 11332 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114427 | 11346 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114428 | 11473 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114429 | 11189 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114430 | 11322 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114431 | 11413 | 16 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114432 | 11672 | 23 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114433 | 11070 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114434 | 11286 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114435 | 11289 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114436 | 10529 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114437 | 11199 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114438 | 11308 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114439 | 11597 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114440 | 11124 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114441 | 11276 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114442 | 11658 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114443 | 11373 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114444 | 11413 | 19 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114445 | 11213 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114446 | 11487 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114447 | 11320 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114448 | 11345 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114449 | 11560 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114450 | 11354 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114451 | 11439 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114452 | 11479 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114453 | 11478 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114454 | 11334 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114455 | 10605 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114456 | 10917 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114457 | 11422 | 41 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114458 | 10659 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114459 | 11463 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114460 | 11371 | 19 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114461 | 11375 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114462 | 11476 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114463 | 11575 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114464 | 10988 | 39 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114465 | 11522 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114466 | 11460 | 40 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114467 | 10824 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114468 | 11479 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114469 | 11542 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114470 | 11095 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114471 | 11482 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114472 | 11284 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114473 | 10595 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114474 | 11330 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114475 | 11405 | 16 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114476 | 11185 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114477 | 11580 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114478 | 11377 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114479 | 11412 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114480 | 11394 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114481 | 11034 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114482 | 11080 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114483 | 11262 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114484 | 11256 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114485 | 10710 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114486 | 11250 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114487 | 10565 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114488 | 11477 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114489 | 11078 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114490 | 11383 | 19 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114491 | 11122 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114492 | 11475 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114493 | 11376 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114494 | 11383 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114495 | 10825 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114496 | 11322 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114497 | 10997 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114498 | 11496 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114499 | 11431 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114500 | 11005 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114501 | 11197 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114502 | 11589 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114503 | 11407 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114504 | 11351 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114505 | 11344 | 40 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114506 | 10897 | 20 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114507 | 11142 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114508 | 11374 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114509 | 11408 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114510 | 11414 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114511 | 10967 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114512 | 11370 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114513 | 11289 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114514 | 11059 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114515 | 10666 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114516 | 11429 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114517 | 10636 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114518 | 11234 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114519 | 11563 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114520 | 11296 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114521 | 11345 | 15 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114522 | 11502 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114523 | 11489 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114524 | 11042 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114525 | 11478 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114526 | 11426 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114527 | 11212 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114528 | 11771 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114529 | 11539 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114530 | 10975 | 39 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114531 | 11113 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114532 | 11145 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114533 | 11438 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114534 | 11265 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114535 | 10957 | 18 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114536 | 11066 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114537 | 11278 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114538 | 11345 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114539 | 11470 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114540 | 10985 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114541 | 11286 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114542 | 11543 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114543 | 11386 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114544 | 10732 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114545 | 11246 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114546 | 11557 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114547 | 11172 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114548 | 11450 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114549 | 11559 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114550 | 11370 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114551 | 11463 | 16 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114552 | 11521 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114553 | 11358 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114554 | 11470 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114555 | 11406 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114556 | 11381 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114557 | 11365 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114558 | 10825 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114559 | 11077 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114560 | 11079 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114561 | 10722 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114562 | 11480 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114563 | 11496 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114564 | 10999 | 39 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114565 | 11179 | 20 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114566 | 11336 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114567 | 10916 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114568 | 11037 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114569 | 11295 | 43 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114570 | 11388 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114571 | 11166 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114572 | 11487 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114573 | 11539 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114574 | 10480 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114575 | 10756 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114576 | 11337 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114577 | 11480 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114578 | 11475 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114579 | 11514 | 19 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114580 | 11019 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114581 | 10859 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114582 | 11292 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114583 | 11379 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114584 | 10671 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114585 | 11293 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114586 | 11105 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114587 | 11532 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114588 | 11454 | 37 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114589 | 10380 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114590 | 11668 | 38 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114591 | 11378 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114592 | 11045 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114593 | 10532 | 20 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114594 | 10999 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114595 | 11307 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114596 | 11087 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114597 | 11232 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114598 | 11203 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114599 | 11404 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114600 | 11467 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103-1V | S01 114601 | 11443 | 20 | +