## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST 1864
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.05.2021 | OOD103 | M01 110317 | 11896 | 21 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110318 | 11779 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110319 | 11662 | 23 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110320 | 11502 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110321 | 11645 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110322 | 11447 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110323 | 11535 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110324 | 11808 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110325 | 11564 | 23 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110326 | 11770 | 23 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110327 | 11683 | 24 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110328 | 11528 | 24 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110329 | 11567 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110330 | 11422 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110331 | 11489 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110332 | 11840 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110333 | 11399 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110334 | 11538 | 21 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110335 | 11502 | 22 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110336 | 11564 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110337 | 11775 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110338 | 11423 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110339 | 11415 | 23 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110340 | 11263 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110341 | 11859 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110342 | 11685 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110343 | 11653 | 22 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110344 | 11303 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110345 | 11777 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110346 | 11580 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110347 | 11381 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110348 | 11412 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110349 | 11951 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110350 | 11835 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110351 | 11685 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110352 | 11144 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110353 | 11778 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110354 | 11457 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110355 | 11631 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110356 | 11732 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110357 | 11738 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110358 | 11480 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110359 | 11719 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110360 | 11426 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110361 | 11827 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110362 | 11464 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110363 | 11645 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110364 | 11810 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110365 | 11528 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110366 | 11581 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110367 | 11710 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110368 | 11448 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110369 | 11699 | 24 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110370 | 11497 | 36 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110371 | 11366 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110372 | 11898 | 20 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110373 | 11561 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110374 | 11635 | 35 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110375 | 11472 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110376 | 11354 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110377 | 11554 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110378 | 11516 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110379 | 11286 | 22 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110380 | 11256 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110381 | 11384 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110382 | 11616 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110383 | 11387 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110384 | 11783 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110385 | 11450 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110386 | 11395 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110387 | 11252 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110388 | 10981 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110389 | 11624 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110390 | 11515 | 24 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110391 | 11739 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110392 | 11614 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110393 | 11678 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110394 | 11431 | 27 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110395 | 11581 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110396 | 11389 | 24 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110397 | 11702 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110398 | 11405 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110399 | 12057 | 32 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110400 | 11655 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110401 | 11620 | 34 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110402 | 11539 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110403 | 11736 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110404 | 11391 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110405 | 11607 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110406 | 12041 | 30 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110407 | 11748 | 33 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110408 | 11479 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110409 | 11740 | 28 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110410 | 11755 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110411 | 11591 | 25 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110412 | 11640 | 23 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110413 | 11665 | 26 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110414 | 11460 | 31 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110415 | 11788 | 29 | +
05.05.2021 | OOD103 | M01 110416 | 11581 | 31 | +