## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1891
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.05.2021 | OOMLF102 | B 100167 | 12269 | 96 | +
03.05.2021 | OOMLF102 | B 100168 | 10263 | 100 | +