## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1900
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.05.2021 | OOD103 | K 102834 | 11442 | 16 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102835 | 11330 | 26 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102836 | 10616 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102837 | 11167 | 31 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102838 | 11290 | 29 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102839 | 11226 | 28 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102840 | 11283 | 24 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102841 | 10937 | 32 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102842 | 11009 | 34 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102843 | 10943 | 29 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102844 | 11135 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102845 | 11186 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102846 | 11137 | 30 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102847 | 11192 | 29 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102848 | 11118 | 29 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102849 | 11401 | 13 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102850 | 10792 | 27 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102851 | 11408 | 34 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102852 | 11097 | 38 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102853 | 11194 | 28 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102854 | 11334 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102855 | 10631 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102856 | 10998 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102857 | 11357 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102858 | 11130 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102859 | 11357 | 35 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102860 | 11313 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102861 | 11166 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102862 | 11211 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102863 | 10953 | 36 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102864 | 11220 | 36 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102865 | 11157 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102866 | 11424 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102867 | 11135 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102868 | 11204 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102869 | 11200 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102870 | 11336 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102871 | 11231 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102872 | 11087 | 36 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102873 | 11277 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102874 | 11214 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102875 | 10371 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102876 | 11142 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102877 | 11124 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102878 | 11206 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102879 | 11340 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102880 | 11565 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102881 | 11350 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102882 | 11232 | 38 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102883 | 11217 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102884 | 11314 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102885 | 11255 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102886 | 11151 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102887 | 11236 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102888 | 11270 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102889 | 11064 | 36 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102890 | 11335 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102891 | 11176 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102892 | 11444 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102893 | 11405 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102894 | 10999 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102895 | 11311 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102896 | 11232 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102897 | 11170 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102898 | 11173 | 35 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102899 | 11347 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102900 | 11139 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102901 | 11214 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102902 | 11147 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102903 | 11073 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102904 | 11351 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102905 | 11262 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102906 | 11254 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102907 | 11124 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | K 102908 | 11305 | 46 | +