## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.05.2021 | OOD103 | 106 138588 | 11086 | 38 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138589 | 11186 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138590 | 11625 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138591 | 10993 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138592 | 11254 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138593 | 11122 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138594 | 11159 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138595 | 11333 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138596 | 11017 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138597 | 11087 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138598 | 11356 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138599 | 11010 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138600 | 11214 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138601 | 11356 | 31 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138602 | 10924 | 38 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138603 | 11391 | 54 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138604 | 11258 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138605 | 11207 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138606 | 10935 | 56 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138607 | 11230 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138608 | 11201 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138609 | 11181 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138610 | 11247 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138611 | 11400 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138612 | 11160 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138613 | 11117 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138614 | 11049 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138615 | 10845 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138616 | 11214 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138617 | 11067 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138618 | 11448 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138619 | 11361 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138620 | 11286 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138621 | 11230 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138622 | 11251 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138623 | 11324 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138624 | 11177 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138625 | 11013 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138626 | 11228 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138627 | 10971 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138628 | 11157 | 30 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138629 | 11054 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138630 | 11089 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138631 | 11291 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138632 | 11113 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138633 | 11144 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138634 | 11069 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138635 | 11309 | 55 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138636 | 11068 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138637 | 11154 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138638 | 11251 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138639 | 11097 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138640 | 11145 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138641 | 11345 | 27 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138642 | 11216 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138643 | 11267 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138644 | 11063 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138645 | 11165 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138646 | 11202 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138647 | 11243 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138648 | 11172 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138649 | 11101 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138650 | 11137 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138651 | 11222 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138652 | 11301 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138653 | 11167 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138654 | 11061 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138655 | 11250 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138656 | 11254 | 38 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138657 | 11061 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138658 | 11125 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138659 | 11387 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138660 | 11221 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138661 | 10869 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138662 | 11182 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138663 | 11098 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138664 | 11206 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138665 | 10737 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138666 | 11261 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138667 | 11170 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138668 | 11380 | 60 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138669 | 11560 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138670 | 11151 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138671 | 11290 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138672 | 10696 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138673 | 11205 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138674 | 11204 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138675 | 11288 | 38 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138676 | 11207 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138677 | 11197 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138678 | 11275 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138679 | 11032 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138680 | 11257 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138681 | 11352 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138682 | 11392 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138683 | 11307 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138684 | 11125 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138685 | 11332 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138686 | 11160 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138687 | 11209 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138688 | 11472 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138689 | 11466 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138690 | 11301 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138691 | 11085 | 55 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138692 | 10625 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138693 | 11325 | 58 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138694 | 11226 | 27 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138695 | 11132 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138696 | 11228 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138697 | 11198 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138698 | 11219 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138699 | 11315 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138700 | 10994 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138701 | 11557 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138702 | 11297 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138703 | 11355 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138704 | 11227 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138705 | 11241 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138706 | 11112 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138707 | 11165 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138708 | 11124 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138709 | 11118 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138710 | 11236 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138711 | 11177 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138712 | 11211 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138713 | 11136 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138714 | 11222 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138715 | 11267 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138716 | 11127 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138717 | 11355 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138718 | 11097 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138719 | 11112 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138720 | 11187 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138721 | 11210 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138722 | 11666 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138723 | 11118 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138724 | 11509 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138725 | 11264 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138726 | 11010 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138727 | 11232 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138728 | 11109 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138729 | 11264 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138730 | 11363 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138731 | 11079 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138732 | 11232 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138733 | 11130 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138734 | 11287 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138735 | 11372 | 30 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138736 | 11090 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138737 | 11134 | 61 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138738 | 11178 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138739 | 10990 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138740 | 11328 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138741 | 11133 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138742 | 11197 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138743 | 11290 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138744 | 11193 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138745 | 11225 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138746 | 11163 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138747 | 11027 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138748 | 11073 | 34 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138749 | 11054 | 56 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138750 | 11134 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138751 | 11082 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138752 | 11245 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138753 | 11174 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138754 | 11292 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138755 | 11466 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138756 | 11326 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138757 | 11003 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138758 | 11201 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138759 | 11356 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138760 | 11285 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138761 | 11014 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138762 | 11095 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138763 | 11053 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138764 | 11099 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138765 | 11135 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138766 | 11066 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138767 | 11161 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138768 | 10852 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138769 | 11236 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138770 | 11168 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138771 | 11602 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138772 | 11383 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138773 | 11163 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138774 | 11285 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138775 | 11190 | 39 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138776 | 10811 | 28 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138777 | 11042 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138778 | 11318 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138779 | 11077 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138780 | 11255 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138781 | 11322 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138782 | 11173 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138783 | 10973 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138784 | 11258 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138785 | 11268 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138786 | 11210 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138787 | 11177 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138788 | 11248 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138789 | 11482 | 34 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138790 | 11263 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138791 | 11063 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138792 | 11159 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138793 | 11353 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138794 | 11242 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138795 | 11329 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138796 | 11176 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138797 | 11142 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138798 | 11295 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138799 | 11329 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138800 | 11387 | 55 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138801 | 11344 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138802 | 11219 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138803 | 11484 | 33 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138804 | 11237 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138805 | 11130 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138806 | 11241 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138807 | 11144 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138808 | 11263 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138809 | 11136 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138810 | 11390 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138811 | 11304 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138812 | 11217 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138813 | 11234 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138814 | 11315 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138815 | 11038 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138816 | 11145 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138817 | 11277 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138818 | 11331 | 31 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138819 | 11270 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138820 | 11190 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138821 | 11071 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138822 | 11038 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138823 | 11190 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138824 | 11323 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138825 | 11261 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138826 | 11281 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138827 | 11246 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138828 | 11193 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138829 | 11198 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138830 | 11212 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138831 | 11359 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138832 | 10995 | 29 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138833 | 10828 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138834 | 10953 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138835 | 11218 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138836 | 10967 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138837 | 10675 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138838 | 10882 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138839 | 11225 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138840 | 10916 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138841 | 11086 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138842 | 11123 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138843 | 11193 | 32 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138844 | 11049 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138845 | 11247 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138846 | 11251 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138847 | 11212 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138848 | 11319 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138849 | 11349 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138850 | 11358 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138851 | 11213 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138852 | 11400 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138853 | 11047 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138854 | 11209 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138855 | 11227 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138856 | 11186 | 32 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138857 | 11071 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138858 | 11198 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138859 | 11256 | 37 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138860 | 11116 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138861 | 11207 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138862 | 11198 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138863 | 11402 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138864 | 11043 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138865 | 11250 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138866 | 11176 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138867 | 11232 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138868 | 10967 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138869 | 11098 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138870 | 11275 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138871 | 11072 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138872 | 11042 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138873 | 11167 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138874 | 10949 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138875 | 11212 | 50 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138876 | 11115 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138877 | 11475 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138878 | 11133 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138879 | 11093 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138880 | 11138 | 54 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138881 | 11169 | 55 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138882 | 11127 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138883 | 11117 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138884 | 11229 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138885 | 11077 | 51 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138886 | 11112 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138887 | 11017 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138888 | 11250 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138889 | 11312 | 42 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138890 | 11442 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138891 | 11305 | 47 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138892 | 11219 | 45 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138893 | 11182 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138894 | 11244 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138895 | 11132 | 53 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138896 | 11119 | 49 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138897 | 11204 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138898 | 11258 | 32 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138899 | 11091 | 41 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138900 | 11082 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138901 | 11092 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138902 | 11084 | 52 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138903 | 11212 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138904 | 11133 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138905 | 11076 | 40 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138906 | 11223 | 46 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138907 | 11124 | 43 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138908 | 10924 | 48 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138909 | 10861 | 44 | +
25.05.2021 | OOD103 | 106 138910 | 11042 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138911 | 11418 | 34 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138912 | 11692 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138913 | 11084 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138914 | 11365 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138915 | 11200 | 44 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138916 | 11347 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138917 | 11410 | 53 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138918 | 11196 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138919 | 11431 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138920 | 11144 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138921 | 11244 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138922 | 11375 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138923 | 11116 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138924 | 11385 | 44 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138925 | 11135 | 46 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138926 | 11303 | 38 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138927 | 11256 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138928 | 11262 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138929 | 11053 | 60 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138930 | 11170 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138931 | 11275 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138932 | 11379 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138933 | 11251 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138934 | 11278 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138935 | 11078 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138936 | 11213 | 54 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138937 | 11213 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138938 | 11188 | 43 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138939 | 11049 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138940 | 11262 | 60 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138941 | 11239 | 62 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138942 | 11042 | 56 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138943 | 11443 | 46 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138944 | 11222 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138945 | 11253 | 55 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138946 | 11325 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138947 | 11160 | 53 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138948 | 11287 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138949 | 11250 | 54 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138950 | 11209 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138951 | 11280 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138952 | 11463 | 53 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138953 | 11256 | 56 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138954 | 11048 | 45 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138955 | 11264 | 56 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138956 | 11393 | 46 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138957 | 11035 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138958 | 11199 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138959 | 11314 | 45 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138960 | 11465 | 39 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138961 | 11168 | 47 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138962 | 11155 | 52 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138963 | 11098 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138964 | 11116 | 53 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138965 | 11001 | 46 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138966 | 11111 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138967 | 11319 | 54 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138968 | 11253 | 44 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138969 | 11068 | 56 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138970 | 11150 | 52 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138971 | 11054 | 45 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138972 | 11063 | 46 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138973 | 11164 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138974 | 11345 | 29 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138975 | 11218 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138976 | 11331 | 54 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138977 | 11473 | 55 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138978 | 11256 | 45 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138979 | 11378 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138980 | 11397 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138981 | 11421 | 49 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138982 | 11338 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138983 | 11251 | 41 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138984 | 11345 | 48 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138985 | 11526 | 50 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138986 | 10924 | 51 | +
26.05.2021 | OOD103 | 106 138987 | 11306 | 35 | +