## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1903
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114602 | 11362 | 24 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114603 | 11617 | 37 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114604 | 11220 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114605 | 10906 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114606 | 11076 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114607 | 10728 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114608 | 11452 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114609 | 11548 | 35 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114610 | 10905 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114611 | 11163 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114612 | 11067 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114613 | 11360 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114614 | 11004 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114615 | 11503 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114616 | 11149 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114617 | 11406 | 22 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114618 | 11349 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114619 | 11164 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114620 | 10542 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114621 | 10779 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114622 | 11244 | 37 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114623 | 11387 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114624 | 11424 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114625 | 11454 | 37 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114626 | 11253 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114627 | 11106 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114628 | 11547 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114629 | 10856 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114630 | 11418 | 22 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114631 | 11319 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114632 | 11185 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114633 | 10899 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114634 | 11512 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114635 | 11526 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114636 | 11272 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114637 | 11095 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114638 | 11117 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114639 | 11542 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114640 | 11141 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114641 | 11303 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114642 | 11504 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114643 | 11275 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114644 | 10954 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114645 | 11201 | 22 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114646 | 11287 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114647 | 11130 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114648 | 10656 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114649 | 11273 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114650 | 10745 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114651 | 11123 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114652 | 11233 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114653 | 11301 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114654 | 10945 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114655 | 11272 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114656 | 11384 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114657 | 11442 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114658 | 10916 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114659 | 11051 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114660 | 11483 | 23 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114661 | 11374 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114662 | 11429 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114663 | 11368 | 37 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114664 | 10934 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114665 | 10424 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114666 | 11094 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114667 | 11477 | 37 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114668 | 10739 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114669 | 11689 | 39 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114670 | 11265 | 40 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114671 | 11228 | 36 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114672 | 11479 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114673 | 10271 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114674 | 11207 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114675 | 11509 | 22 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114676 | 11599 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114677 | 11399 | 53 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114678 | 11608 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114679 | 11107 | 58 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114680 | 11366 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114681 | 11694 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114682 | 11961 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114683 | 11265 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114684 | 11408 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114685 | 11276 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114686 | 11565 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114687 | 11786 | 57 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114688 | 11650 | 57 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114689 | 11639 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114690 | 11519 | 32 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114691 | 11702 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114692 | 11287 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114693 | 11562 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114694 | 11599 | 56 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114695 | 11503 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114696 | 11542 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114697 | 11401 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114698 | 11224 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114699 | 11374 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114700 | 11374 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114701 | 11574 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114702 | 11292 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114703 | 11502 | 32 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114704 | 11278 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114705 | 11253 | 57 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114706 | 11464 | 56 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114707 | 11565 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114708 | 10854 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114709 | 11500 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114710 | 11525 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114711 | 11534 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114712 | 10978 | 54 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114713 | 11335 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114714 | 10688 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114715 | 11401 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114716 | 11125 | 59 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114717 | 11516 | 30 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114718 | 11318 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114719 | 11588 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114720 | 11280 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114721 | 11620 | 54 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114722 | 11654 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114723 | 11340 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114724 | 11411 | 56 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114725 | 11521 | 56 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114726 | 11459 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114727 | 11456 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114728 | 11394 | 44 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114729 | 11477 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114730 | 11486 | 54 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114731 | 11471 | 59 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114732 | 11369 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114733 | 10775 | 41 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114734 | 11601 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114735 | 11333 | 45 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114736 | 11564 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114737 | 11253 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114738 | 11462 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114739 | 11506 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114740 | 11512 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114741 | 11299 | 57 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114742 | 11096 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114743 | 11627 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114744 | 11233 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114745 | 11357 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114746 | 11579 | 54 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114747 | 11599 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114748 | 11492 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114749 | 11214 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114750 | 11600 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114751 | 10906 | 44 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114752 | 11597 | 45 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114753 | 11522 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114754 | 11698 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114755 | 11440 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114756 | 11360 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114757 | 11522 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114758 | 11343 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114759 | 11880 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114760 | 11648 | 53 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114761 | 11495 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114762 | 11534 | 27 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114763 | 11334 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114764 | 11313 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114765 | 11599 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114766 | 11632 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114767 | 11368 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114768 | 11578 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114769 | 11289 | 53 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114770 | 11260 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114771 | 11456 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114772 | 11519 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114773 | 10966 | 52 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114774 | 11813 | 57 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114775 | 11591 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114776 | 11452 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114777 | 11470 | 38 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114778 | 11391 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114779 | 11478 | 45 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114780 | 11454 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114781 | 11536 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114782 | 11353 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114783 | 11346 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114784 | 11385 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114785 | 11423 | 42 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114786 | 11624 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114787 | 11636 | 57 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114788 | 11539 | 54 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114789 | 11258 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114790 | 11382 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114791 | 10457 | 54 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114792 | 11734 | 53 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114793 | 11354 | 34 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114794 | 11243 | 50 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114795 | 11510 | 49 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114796 | 11587 | 47 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114797 | 11491 | 51 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114798 | 11150 | 55 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114799 | 11576 | 48 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114800 | 11446 | 46 | +
27.05.2021 | OOD103-1V | S01 114801 | 11652 | 48 | +