## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1821
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.05.2021 | OOM103 | V 117051 | 11021 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117052 | 11011 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117053 | 11520 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117054 | 11272 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117055 | 11283 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117056 | 10944 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117057 | 11620 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117058 | 11176 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117059 | 11416 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117060 | 11414 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117061 | 11612 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117062 | 11094 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117063 | 11076 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117064 | 11339 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117065 | 10927 | 93 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117066 | 11125 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117067 | 11347 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117068 | 11023 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117069 | 11215 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117070 | 10977 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117071 | 10978 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117072 | 11700 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117073 | 11633 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117074 | 11056 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117075 | 11400 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117076 | 10947 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117077 | 11330 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117078 | 11371 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117079 | 11103 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117080 | 11342 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117081 | 11274 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117082 | 11454 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117083 | 11640 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117084 | 11062 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117085 | 11520 | 91 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117086 | 10796 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117087 | 11439 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117088 | 11510 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117089 | 11762 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117090 | 11000 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117091 | 10723 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117092 | 11571 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117093 | 11372 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117094 | 11221 | 93 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117095 | 11088 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117096 | 11473 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117097 | 11037 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117098 | 11411 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117099 | 11716 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117100 | 11378 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117101 | 11394 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117102 | 11324 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117103 | 11602 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117104 | 11922 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117105 | 11508 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117106 | 11342 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117107 | 11418 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117108 | 11050 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117109 | 11461 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117110 | 11412 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117111 | 11413 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117112 | 11232 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117113 | 11156 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117114 | 11359 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117115 | 11206 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117116 | 11457 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117117 | 11377 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117118 | 11508 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117119 | 11668 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117120 | 11540 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117121 | 11292 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117122 | 11416 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117123 | 11074 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117124 | 11356 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117125 | 11148 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117126 | 11314 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117127 | 11608 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117128 | 11512 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117129 | 11128 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117130 | 11172 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117131 | 11059 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117132 | 11393 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117133 | 11484 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117134 | 11202 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117135 | 11306 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117136 | 11320 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117137 | 11369 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117138 | 11021 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117139 | 11291 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117140 | 11173 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117141 | 11651 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117142 | 11411 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117143 | 11603 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117144 | 11334 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117145 | 11235 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117146 | 11080 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117147 | 11522 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117148 | 11395 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117149 | 11066 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117150 | 11373 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117151 | 11458 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117152 | 11207 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117153 | 11129 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117154 | 11444 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117155 | 11168 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117156 | 12072 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117157 | 11353 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117158 | 11385 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117159 | 11375 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117160 | 11286 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117161 | 11255 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117162 | 11258 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117163 | 12688 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117164 | 11179 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117165 | 11383 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117166 | 11520 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117167 | 11539 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117168 | 11420 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117169 | 11263 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117170 | 11348 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117171 | 11399 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117172 | 11259 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117173 | 11329 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117174 | 11071 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117175 | 11500 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117176 | 11186 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117177 | 11306 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117178 | 11350 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117179 | 11487 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117180 | 11230 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117181 | 11298 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117182 | 11061 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117183 | 11300 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117184 | 11467 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117185 | 11022 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117186 | 11321 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117187 | 11365 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117188 | 11346 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117189 | 11164 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117190 | 11530 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117191 | 11713 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117192 | 11267 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117193 | 11448 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117194 | 11247 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117195 | 11413 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117196 | 11299 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117197 | 11309 | 93 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117198 | 11423 | 90 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117199 | 11518 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117200 | 11272 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117201 | 11453 | 90 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117202 | 11424 | 91 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117203 | 11371 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117204 | 11273 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117205 | 11575 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117206 | 10993 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117207 | 11539 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117208 | 11434 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117209 | 11521 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117210 | 11362 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117211 | 11263 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117212 | 11205 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117213 | 11339 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117214 | 12057 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117215 | 11368 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117216 | 11484 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117217 | 11349 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117218 | 11455 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117219 | 11334 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117220 | 11292 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117221 | 10993 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117222 | 11354 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117223 | 11522 | 91 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117224 | 11405 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117225 | 11127 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117226 | 11426 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117227 | 11357 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117228 | 11250 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117229 | 11382 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117230 | 11322 | 100 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117231 | 11633 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117232 | 11397 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117233 | 11396 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117234 | 11372 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117235 | 11169 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117236 | 11237 | 95 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117237 | 11272 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117238 | 11146 | 99 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117239 | 11323 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117240 | 11637 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117241 | 11246 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117242 | 11117 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117243 | 11551 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117244 | 11423 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117245 | 11368 | 94 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117246 | 11323 | 97 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117247 | 11507 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117248 | 11244 | 96 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117249 | 11051 | 98 | +
28.05.2021 | OOM103 | V 117250 | 11166 | 100 | +