## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1826
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.05.2021 | OOD103 | D 107557 | 11083 | 28 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107558 | 11183 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107559 | 11167 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107560 | 11330 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107561 | 11134 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107562 | 11058 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107563 | 11180 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107564 | 11067 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107565 | 11246 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107566 | 11220 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107567 | 11230 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107568 | 11076 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107569 | 11153 | 50 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107570 | 11041 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107571 | 11166 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107572 | 11058 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107573 | 11269 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107574 | 11078 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107575 | 11196 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107576 | 11214 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107577 | 11018 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107578 | 11214 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107579 | 11350 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107580 | 11084 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107581 | 11082 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107582 | 11294 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107583 | 11028 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107584 | 11574 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107585 | 10927 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107586 | 11100 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107587 | 11328 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107588 | 11174 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107589 | 11416 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107590 | 11289 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107591 | 11087 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107592 | 11245 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107593 | 11334 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107594 | 11148 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107595 | 11310 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107596 | 11032 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107597 | 11579 | 51 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107598 | 10507 | 51 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107599 | 11146 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107600 | 11274 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107601 | 11345 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107602 | 11207 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107603 | 11097 | 51 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107604 | 11781 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107605 | 11671 | 29 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107606 | 11577 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107607 | 11234 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107608 | 11170 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107609 | 11277 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107610 | 11218 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107611 | 11398 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107612 | 11214 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107613 | 11552 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107614 | 10534 | 50 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107615 | 11168 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107616 | 11190 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107617 | 11280 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107618 | 11389 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107619 | 11414 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107620 | 11440 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107621 | 11380 | 29 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107622 | 11326 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107623 | 11421 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107624 | 11298 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107625 | 11488 | 52 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107626 | 11307 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107627 | 11313 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107628 | 11402 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107629 | 11519 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107630 | 11274 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107631 | 11259 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107632 | 11101 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107633 | 11478 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107634 | 11047 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107635 | 11147 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107636 | 11321 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107637 | 11412 | 29 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107638 | 11418 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107639 | 11189 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107640 | 11245 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107641 | 11362 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107642 | 11109 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107643 | 11200 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107644 | 11309 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107645 | 11251 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107646 | 10983 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107647 | 11204 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107648 | 11092 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107649 | 11491 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107650 | 11241 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107651 | 11281 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107652 | 11177 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107653 | 11393 | 29 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107654 | 11258 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107655 | 11396 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107656 | 11257 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107657 | 11360 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107658 | 11232 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107659 | 11423 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107660 | 11403 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107661 | 11267 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107662 | 11569 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107663 | 11058 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107664 | 11211 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107665 | 11308 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107666 | 11197 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107667 | 11066 | 50 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107668 | 10899 | 30 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107669 | 11300 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107670 | 11078 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107671 | 11258 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107672 | 11243 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107673 | 11251 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107674 | 11415 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107675 | 11018 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107676 | 11393 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107677 | 11224 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107678 | 11506 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107679 | 11163 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107680 | 11229 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107681 | 11203 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107682 | 11194 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107683 | 11267 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107684 | 11387 | 26 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107685 | 11136 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107686 | 11389 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107687 | 11429 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107688 | 11313 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107689 | 11265 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107690 | 10964 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107691 | 11417 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107692 | 11321 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107693 | 11407 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107694 | 11279 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107695 | 11356 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107696 | 11182 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107697 | 11336 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107698 | 11197 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107699 | 11545 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107700 | 11378 | 27 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107701 | 11272 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107702 | 11184 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107703 | 11320 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107704 | 11359 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107705 | 11373 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107706 | 11232 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107707 | 11303 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107708 | 11275 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107709 | 11341 | 50 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107710 | 11263 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107711 | 11192 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107712 | 11388 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107713 | 11301 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107714 | 11200 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107715 | 11471 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107716 | 11517 | 24 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107717 | 11067 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107718 | 11310 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107719 | 11139 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107720 | 11480 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107721 | 10479 | 50 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107722 | 11344 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107723 | 11367 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107724 | 11386 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107725 | 11356 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107726 | 11175 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107727 | 10630 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107728 | 11329 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107729 | 10953 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107730 | 10790 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107731 | 11205 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107732 | 11173 | 31 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107733 | 11224 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107734 | 11317 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107735 | 10861 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107736 | 11289 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107737 | 10960 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107738 | 11291 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107739 | 12022 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107740 | 11263 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107741 | 11354 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107742 | 11249 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107743 | 11495 | 49 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107744 | 11325 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107745 | 11187 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107746 | 11058 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107747 | 11448 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107748 | 11406 | 29 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107749 | 11118 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107750 | 11202 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107751 | 11274 | 47 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107752 | 11110 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107753 | 10651 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107754 | 11158 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107755 | 11320 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103 | D 107756 | 11603 | 42 | +