## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.06.2021 | OOM102-A | V 101051 | 11034 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101052 | 11162 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101053 | 10932 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101054 | 11206 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101055 | 11184 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101056 | 11053 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101057 | 11261 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101058 | 11160 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101059 | 11201 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101060 | 11141 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101061 | 11083 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101062 | 11336 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101063 | 10876 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101064 | 11266 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101065 | 11053 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101066 | 10784 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101067 | 11340 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101068 | 11227 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101069 | 11272 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101070 | 11370 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101071 | 11095 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101072 | 11130 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101073 | 10891 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101074 | 11016 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101075 | 11276 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101076 | 10911 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101077 | 11298 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101078 | 11224 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101079 | 11428 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101080 | 11021 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101081 | 11012 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101082 | 11218 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101083 | 10946 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101084 | 11274 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101085 | 10921 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101086 | 11195 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101087 | 11021 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101088 | 11189 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101089 | 10910 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101090 | 10977 | 116 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101091 | 11129 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101092 | 11280 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101093 | 11249 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101094 | 11005 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101095 | 11123 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101096 | 11308 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101097 | 11301 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101098 | 11178 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101099 | 11140 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101100 | 11050 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101101 | 10800 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101102 | 11225 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101103 | 11147 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101104 | 11228 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101105 | 11225 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101106 | 10958 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101107 | 10954 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101108 | 11480 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101109 | 11068 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101110 | 11148 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101111 | 11303 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101112 | 11227 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101113 | 11259 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101114 | 11180 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101115 | 11272 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101116 | 11124 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101117 | 11115 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101118 | 11090 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101119 | 11098 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101120 | 10983 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101121 | 11300 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101122 | 11293 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101123 | 11193 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101124 | 11226 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101125 | 11027 | 115 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101126 | 10999 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101127 | 11066 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101128 | 11105 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101129 | 11023 | 116 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101130 | 11071 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101131 | 11181 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101132 | 10959 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101133 | 11081 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101134 | 11323 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101135 | 10855 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101136 | 11499 | 116 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101137 | 11173 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101138 | 11157 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101139 | 11174 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101140 | 11008 | 120 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101141 | 11258 | 117 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101142 | 11182 | 115 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101143 | 10972 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101144 | 11073 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101145 | 11002 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101146 | 11210 | 118 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101147 | 11144 | 114 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101148 | 11443 | 115 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101149 | 10982 | 119 | +
01.06.2021 | OOM102-A | V 101150 | 11448 | 119 | +