## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1821
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.05.2021 | OOM112 | V 108051 | 39329 | 913 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108052 | 39601 | 915 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108053 | 39836 | 898 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108054 | 40019 | 898 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108055 | 39617 | 867 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108056 | 39550 | 906 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108057 | 39206 | 907 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108058 | 40064 | 910 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108059 | 40113 | 923 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108060 | 39767 | 872 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108061 | 39340 | 922 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108062 | 39348 | 874 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108063 | 39062 | 867 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108064 | 39731 | 909 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108065 | 37582 | 844 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108066 | 33607 | 759 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108067 | 38586 | 899 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108068 | 35233 | 775 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108069 | 34961 | 835 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108070 | 39457 | 866 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108071 | 34309 | 810 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108072 | 34073 | 772 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108073 | 34805 | 798 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108074 | 39124 | 906 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108075 | 34004 | 786 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108076 | 39364 | 922 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108077 | 39648 | 875 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108078 | 33834 | 806 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108079 | 35400 | 793 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108080 | 36394 | 850 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108081 | 34679 | 803 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108082 | 34823 | 816 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108083 | 36371 | 850 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108084 | 34317 | 817 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108085 | 35767 | 812 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108086 | 33915 | 808 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108087 | 35008 | 818 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108088 | 36185 | 855 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108089 | 34795 | 798 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108090 | 34954 | 816 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108091 | 34487 | 806 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108092 | 35628 | 817 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108093 | 34039 | 769 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108094 | 35019 | 809 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108095 | 34650 | 805 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108096 | 35584 | 822 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108097 | 36245 | 837 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108098 | 36245 | 832 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108099 | 34994 | 830 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108100 | 34052 | 781 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108101 | 36828 | 874 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108102 | 35670 | 817 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108103 | 38312 | 894 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108104 | 36623 | 836 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108105 | 36411 | 868 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108106 | 34450 | 780 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108107 | 34238 | 805 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108108 | 36584 | 852 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108109 | 35603 | 799 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108110 | 35686 | 852 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108111 | 34948 | 825 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108112 | 35756 | 811 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108113 | 34786 | 830 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108114 | 34482 | 808 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108115 | 34669 | 785 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108116 | 36644 | 818 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108117 | 37376 | 855 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108118 | 33933 | 814 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108119 | 34903 | 812 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108120 | 35293 | 820 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108121 | 35439 | 819 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108122 | 35336 | 804 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108123 | 34938 | 787 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108124 | 37412 | 862 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108125 | 36427 | 835 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108126 | 33756 | 751 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108127 | 35660 | 849 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108128 | 39732 | 906 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108129 | 40003 | 899 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108130 | 39833 | 867 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108131 | 35921 | 801 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108132 | 34309 | 765 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108133 | 37067 | 864 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108134 | 38065 | 880 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108135 | 36489 | 833 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108136 | 37025 | 124 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108137 | 35793 | 119 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108138 | 35901 | 124 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108139 | 36052 | 121 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108140 | 37310 | 140 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108141 | 35290 | 161 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108142 | 35200 | 127 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108143 | 35381 | 130 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108144 | 37574 | 144 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108145 | 35380 | 130 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108146 | 35058 | 135 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108147 | 35244 | 121 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108148 | 36228 | 131 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108149 | 36225 | 129 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108150 | 36730 | 127 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108151 | 35669 | 133 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108152 | 37561 | 135 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108153 | 35740 | 142 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108154 | 34691 | 124 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108155 | 38030 | 143 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108156 | 38089 | 139 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108157 | 36613 | 137 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108158 | 37440 | 132 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108159 | 37940 | 145 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108160 | 37710 | 849 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108161 | 36194 | 828 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108162 | 35571 | 806 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108163 | 35722 | 838 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108164 | 36932 | 861 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108165 | 37145 | 854 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108166 | 37089 | 851 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108167 | 36614 | 825 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108168 | 35525 | 838 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108169 | 39070 | 878 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108170 | 35893 | 808 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108171 | 37273 | 858 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108172 | 37521 | 860 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108173 | 37530 | 871 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108174 | 37999 | 868 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108175 | 37290 | 850 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108176 | 38182 | 145 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108177 | 36310 | 129 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108178 | 34984 | 113 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108179 | 36183 | 135 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108180 | 36857 | 144 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108181 | 38036 | 133 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108182 | 35533 | 131 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108183 | 34516 | 132 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108184 | 37595 | 128 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108185 | 33773 | 125 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108186 | 36307 | 125 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108187 | 36339 | 132 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108188 | 37528 | 140 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108189 | 35048 | 118 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108190 | 37663 | 139 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108191 | 37201 | 181 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108192 | 36485 | 123 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108193 | 36376 | 126 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108194 | 35973 | 137 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108195 | 35958 | 135 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108196 | 37852 | 120 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108197 | 38294 | 142 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108198 | 35942 | 113 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108199 | 39061 | 110 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108200 | 35704 | 126 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108201 | 36299 | 124 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108202 | 35996 | 138 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108203 | 36625 | 734 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108204 | 34791 | 130 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108205 | 36869 | 140 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108206 | 36111 | 849 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108207 | 36904 | 878 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108208 | 36744 | 852 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108209 | 38456 | 846 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108210 | 34419 | 756 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108211 | 38281 | 913 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108212 | 35856 | 836 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108213 | 38138 | 872 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108214 | 36699 | 863 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108215 | 36839 | 822 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108216 | 37195 | 842 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108217 | 35273 | 793 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108218 | 36473 | 829 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108219 | 37614 | 898 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108220 | 37484 | 862 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108221 | 37593 | 839 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108222 | 35574 | 139 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108223 | 37099 | 136 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108224 | 36649 | 139 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108225 | 34714 | 144 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108226 | 39374 | 175 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108227 | 35873 | 134 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108228 | 37616 | 136 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108229 | 36970 | 137 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108230 | 36901 | 118 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108231 | 35718 | 117 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108232 | 36898 | 125 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108233 | 38061 | 131 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108234 | 35325 | 126 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108235 | 35150 | 121 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108236 | 37915 | 135 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108237 | 35375 | 800 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108238 | 37766 | 862 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108239 | 38145 | 854 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108240 | 34254 | 807 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108241 | 36978 | 874 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108242 | 37374 | 887 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108243 | 37366 | 866 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108244 | 33821 | 768 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108245 | 35568 | 826 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108246 | 38774 | 899 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108247 | 37292 | 870 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108248 | 34829 | 830 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108249 | 37076 | 882 | +
31.05.2021 | OOM112 | V 108250 | 35441 | 842 | +