## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1760
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.05.2021 | OOA101-V | D 105451 | 11327 | 40 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105452 | 11110 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105453 | 11249 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105454 | 11194 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105455 | 11071 | 22 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105456 | 11025 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105457 | 11090 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105458 | 12312 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105459 | 11932 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105460 | 11082 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105461 | 11233 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105462 | 11234 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105463 | 10865 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105464 | 11010 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105465 | 11026 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105466 | 10776 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105467 | 11088 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105468 | 10987 | 30 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105469 | 11272 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105470 | 11067 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105471 | 11133 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105472 | 10940 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105473 | 11452 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105474 | 10815 | 30 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105475 | 11070 | 30 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105476 | 11353 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105477 | 10897 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105478 | 11506 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105479 | 11343 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105480 | 11068 | 49 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105481 | 11072 | 34 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105482 | 11183 | 33 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105483 | 11109 | 35 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105484 | 11166 | 34 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105485 | 11102 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105486 | 11482 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105487 | 11186 | 32 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105488 | 11073 | 35 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105489 | 11263 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105490 | 11135 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105491 | 11135 | 30 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105492 | 11095 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105493 | 11313 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105494 | 11187 | 42 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105495 | 11057 | 30 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105496 | 11172 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105497 | 11126 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105498 | 11176 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105499 | 10939 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105500 | 11367 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105501 | 11094 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105502 | 11213 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105503 | 10907 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105504 | 11065 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105505 | 11273 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105506 | 11315 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105507 | 11321 | 22 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105508 | 11399 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105509 | 11160 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105510 | 11205 | 32 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105511 | 11487 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105512 | 11230 | 31 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105513 | 10907 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105514 | 11326 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105515 | 11183 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105516 | 11318 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105517 | 11306 | 22 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105518 | 11491 | 31 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105519 | 10939 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105520 | 11065 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105521 | 11208 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105522 | 11059 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105523 | 11195 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105524 | 10973 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105525 | 11133 | 25 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105526 | 10889 | 30 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105527 | 11360 | 28 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105528 | 10967 | 27 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105529 | 11310 | 26 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105530 | 11140 | 24 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105531 | 11317 | 23 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105532 | 11250 | 29 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105533 | 11243 | 49 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105534 | 11046 | 47 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105535 | 11279 | 47 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105536 | 11358 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105537 | 11233 | 42 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105538 | 11169 | 48 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105539 | 10954 | 38 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105540 | 11198 | 50 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105541 | 10962 | 49 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105542 | 11071 | 44 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105543 | 11333 | 50 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105544 | 11115 | 44 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105545 | 11022 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105546 | 11102 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105547 | 10974 | 49 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105548 | 11174 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105549 | 11258 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105550 | 11022 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105551 | 11281 | 47 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105552 | 11014 | 41 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105553 | 11272 | 44 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105554 | 11337 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105555 | 10882 | 42 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105556 | 11054 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105557 | 11445 | 47 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105558 | 11359 | 44 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105559 | 11033 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105560 | 11278 | 51 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105561 | 10957 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105562 | 10952 | 52 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105563 | 11240 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105564 | 11297 | 48 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105565 | 11137 | 48 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105566 | 11036 | 36 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105567 | 11039 | 42 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105568 | 11273 | 51 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105569 | 11324 | 54 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105570 | 11227 | 48 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105571 | 11152 | 54 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105572 | 11252 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105573 | 11140 | 45 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105574 | 11231 | 50 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105575 | 11094 | 44 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105576 | 11275 | 47 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105577 | 11125 | 49 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105578 | 11327 | 44 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105579 | 11165 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105580 | 11024 | 42 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105581 | 11414 | 47 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105582 | 11336 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105583 | 11071 | 49 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105584 | 11115 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105585 | 11354 | 46 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105586 | 11102 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105587 | 11294 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105588 | 11230 | 52 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105589 | 11327 | 50 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105590 | 11137 | 50 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105591 | 11109 | 48 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105592 | 11132 | 40 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105593 | 11351 | 56 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105594 | 11029 | 39 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105595 | 11453 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105596 | 11357 | 41 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105597 | 11119 | 42 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105598 | 11301 | 43 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105599 | 11141 | 38 | +
31.05.2021 | OOA101-V | D 105600 | 11356 | 39 | +