## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1863
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102831 | 7462 | 25 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102832 | 7531 | 38 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102833 | 7459 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102834 | 8467 | 47 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102835 | 7647 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102836 | 7518 | 43 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102837 | 7588 | 40 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102838 | 7576 | 41 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102839 | 7529 | 45 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102840 | 7446 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102841 | 7604 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102842 | 7476 | 46 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102843 | 7251 | 41 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102844 | 7514 | 45 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102845 | 7490 | 41 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102846 | 7459 | 44 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102847 | 7530 | 36 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102848 | 7558 | 42 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102849 | 7519 | 51 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102850 | 7529 | 35 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102851 | 7555 | 46 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102852 | 7607 | 35 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102853 | 7134 | 47 | +
31.05.2021 | OOD103-JFD | 102854 | 7570 | 45 | +