## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1902
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.05.2021 | OOMLF110 | B 100001 | 11660 | 200 | +
31.05.2021 | OOMLF110 | B 100002 | 11157 | 200 | +
31.05.2021 | OOMLF110 | B 100003 | 10602 | 199 | +