## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1740
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132612 | 11781 | 53 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132613 | 11429 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132614 | 11735 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132615 | 10987 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132616 | 11728 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132617 | 11259 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132618 | 11679 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132619 | 11765 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132620 | 11623 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132621 | 11587 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132622 | 11921 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132623 | 11771 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132624 | 10694 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132625 | 11576 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132626 | 11595 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132627 | 11554 | 52 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132628 | 11662 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132629 | 11634 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132630 | 11602 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132631 | 11606 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132632 | 11487 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132633 | 11672 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132634 | 11430 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132635 | 11577 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132636 | 11657 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132637 | 11370 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132638 | 11726 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132639 | 10909 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132640 | 11555 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132641 | 11504 | 54 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132642 | 11686 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132643 | 11085 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132644 | 10910 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132645 | 11701 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132646 | 11544 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132647 | 11847 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132648 | 11588 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132649 | 11730 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132650 | 11732 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132651 | 11580 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132652 | 11758 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132653 | 11588 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132654 | 11659 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132655 | 11544 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132656 | 11548 | 60 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132657 | 11607 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132658 | 11676 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132659 | 11747 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132660 | 11668 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132661 | 11664 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132662 | 11534 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132663 | 11700 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132664 | 11419 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132665 | 11451 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132666 | 11107 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132667 | 11576 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132668 | 11487 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132669 | 11706 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132670 | 11727 | 52 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132671 | 11606 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132672 | 11511 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132673 | 11003 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132674 | 11477 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132675 | 11645 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132676 | 11575 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132677 | 11390 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132678 | 11661 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132679 | 11796 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132680 | 11682 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132681 | 11551 | 48 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132682 | 11681 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132683 | 11757 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132684 | 11274 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132685 | 11770 | 53 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132686 | 11398 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132687 | 11596 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132688 | 11634 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132689 | 11422 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132690 | 11367 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132691 | 11443 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132692 | 11731 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132693 | 11753 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132694 | 11367 | 46 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132695 | 11542 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132696 | 11635 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132697 | 11892 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132698 | 11516 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132699 | 10963 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132700 | 11655 | 59 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132701 | 11680 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132702 | 11567 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132703 | 11499 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132704 | 11526 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132705 | 11387 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132706 | 11566 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132707 | 11882 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132708 | 11387 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132709 | 11414 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132710 | 11560 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132711 | 11665 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132712 | 11770 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132713 | 11625 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132714 | 11643 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132715 | 11475 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132716 | 11874 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132717 | 11589 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132718 | 11668 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132719 | 11825 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132720 | 11628 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132721 | 11704 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132722 | 11732 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132723 | 11464 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132724 | 11597 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132725 | 10786 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132726 | 11889 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132727 | 11895 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132728 | 11614 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132729 | 10669 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132730 | 11679 | 59 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132731 | 11444 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132732 | 11408 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132733 | 11465 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132734 | 11611 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132735 | 12199 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132736 | 11773 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132737 | 11661 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132738 | 11785 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132739 | 11630 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132740 | 11593 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132741 | 10875 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132742 | 10761 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132743 | 11669 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132744 | 11583 | 45 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132745 | 11528 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132746 | 11582 | 58 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132747 | 11418 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132748 | 10905 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132749 | 11545 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132750 | 11620 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132751 | 11705 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132752 | 11668 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132753 | 11404 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132754 | 11423 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132755 | 11560 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132756 | 11754 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132757 | 11692 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132758 | 11725 | 43 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132759 | 11601 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132760 | 11779 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132761 | 11571 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132762 | 11729 | 56 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132763 | 11832 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132764 | 11708 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132765 | 11585 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132766 | 11770 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132767 | 11604 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132768 | 11707 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132769 | 11537 | 44 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132770 | 11635 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132771 | 11474 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132772 | 11611 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132773 | 11697 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132774 | 11744 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132775 | 11812 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132776 | 11836 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132777 | 11756 | 57 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132778 | 11767 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132779 | 11819 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132780 | 12015 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132781 | 11874 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132782 | 11656 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132783 | 11644 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132784 | 11653 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132785 | 11292 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132786 | 11380 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132787 | 11968 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132788 | 11514 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132789 | 11151 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132790 | 11383 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132791 | 11545 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132792 | 11530 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132793 | 11370 | 54 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132794 | 11806 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132795 | 11600 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132796 | 11184 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132797 | 11689 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132798 | 11918 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132799 | 11822 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132800 | 11856 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132801 | 11861 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132802 | 11879 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132803 | 11811 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132804 | 10983 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132805 | 11894 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132806 | 11733 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132807 | 11851 | 54 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132808 | 10950 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132809 | 11411 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132810 | 10848 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132811 | 11792 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132812 | 11811 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132813 | 11672 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132814 | 11812 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132815 | 11482 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132816 | 11805 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132817 | 11723 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132818 | 11795 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132819 | 11448 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132820 | 11864 | 55 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132821 | 10945 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132822 | 11403 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132823 | 11732 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132824 | 11932 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132825 | 11886 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132826 | 11977 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132827 | 11997 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132828 | 11271 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132829 | 11806 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132830 | 11534 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132831 | 11541 | 40 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132832 | 11687 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132833 | 11280 | 41 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132834 | 11741 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132835 | 11866 | 56 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132836 | 11704 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132837 | 11685 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132838 | 11738 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132839 | 11736 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132840 | 11312 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132841 | 11725 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132842 | 11484 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132843 | 11478 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132844 | 12090 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132845 | 11814 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132846 | 11842 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132847 | 11538 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132848 | 11716 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132849 | 11902 | 56 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132850 | 11763 | 42 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132851 | 11947 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132852 | 10937 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132853 | 11158 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132854 | 11163 | 33 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132855 | 11143 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132856 | 11608 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132857 | 11274 | 39 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132858 | 11142 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132859 | 11275 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132860 | 11159 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132861 | 11169 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132862 | 11274 | 38 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132863 | 11257 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132864 | 11319 | 51 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132865 | 11138 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132866 | 11157 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132867 | 11071 | 33 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132868 | 11169 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132869 | 10949 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132870 | 11095 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132871 | 11644 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132872 | 11373 | 31 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132873 | 11229 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132874 | 11105 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132875 | 11152 | 37 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132876 | 11064 | 33 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132877 | 10981 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132878 | 11325 | 50 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132879 | 11140 | 33 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132880 | 10949 | 33 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132881 | 10936 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132882 | 10884 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132883 | 11628 | 33 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132884 | 11210 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132885 | 10920 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132886 | 11141 | 34 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132887 | 10921 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132888 | 11263 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132889 | 11336 | 35 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132890 | 11084 | 36 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132891 | 11071 | 32 | +
28.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132892 | 11044 | 36 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132893 | 11080 | 45 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132894 | 11526 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132895 | 11570 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132896 | 11651 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132897 | 11786 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132898 | 11930 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132899 | 11829 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132900 | 10873 | 25 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132901 | 11118 | 23 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132902 | 11559 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132903 | 11750 | 25 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132904 | 11604 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132905 | 11942 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132906 | 11659 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132907 | 11665 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132908 | 11709 | 46 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132909 | 11790 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132910 | 11946 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132911 | 11928 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132912 | 11963 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132913 | 11008 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132914 | 11867 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132915 | 11786 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132916 | 12161 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132917 | 11461 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132918 | 11637 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132919 | 11565 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132920 | 11982 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132921 | 11922 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132922 | 11993 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132923 | 11963 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132924 | 12022 | 45 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132925 | 11761 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132926 | 11458 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132927 | 11720 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132928 | 11926 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132929 | 11910 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132930 | 11914 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132931 | 11457 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132932 | 11881 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132933 | 11909 | 25 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132934 | 11300 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132935 | 12120 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132936 | 11718 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132937 | 12005 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132938 | 11747 | 44 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132939 | 11926 | 23 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132940 | 11840 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132941 | 11419 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132942 | 11672 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132943 | 11804 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132944 | 11789 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132945 | 11957 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132946 | 12024 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132947 | 11937 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132948 | 11743 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132949 | 11930 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132950 | 11890 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132951 | 11951 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132952 | 11683 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132953 | 11982 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132954 | 11908 | 46 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132955 | 11628 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132956 | 11954 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132957 | 11874 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132958 | 11395 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132959 | 11539 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132960 | 11662 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132961 | 11796 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132962 | 10976 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132963 | 11785 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132964 | 11762 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132965 | 11629 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132966 | 11909 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132967 | 11681 | 25 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132968 | 11766 | 25 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132969 | 11931 | 48 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132970 | 11081 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132971 | 11953 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132972 | 11731 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132973 | 11805 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132974 | 12009 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132975 | 11438 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132976 | 12019 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132977 | 11103 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132978 | 11947 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132979 | 10808 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132980 | 11599 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132981 | 11734 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132982 | 11490 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132983 | 11537 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132984 | 11839 | 44 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132985 | 11695 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132986 | 11974 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132987 | 11801 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132988 | 11637 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132989 | 11827 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132990 | 11489 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132991 | 11744 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132992 | 11836 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132993 | 11842 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132994 | 11851 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132995 | 11526 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132996 | 11478 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132997 | 11715 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132998 | 11844 | 45 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 132999 | 11715 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133000 | 11469 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133001 | 11732 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133002 | 11242 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133003 | 11584 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133004 | 11890 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133005 | 11841 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133006 | 11739 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133007 | 11715 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133008 | 11822 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133009 | 11923 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133010 | 11784 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133011 | 11811 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133012 | 11758 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133013 | 12017 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133014 | 12005 | 46 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133015 | 11817 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133016 | 11780 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133017 | 11966 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133018 | 11806 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133019 | 11902 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133020 | 11718 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133021 | 11843 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133022 | 11113 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133023 | 11656 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133024 | 11728 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133025 | 11489 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133026 | 11672 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133027 | 12022 | 48 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133028 | 11838 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133029 | 11819 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133030 | 11889 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133031 | 11871 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133032 | 11600 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133033 | 11746 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133034 | 11743 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133035 | 11854 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133036 | 11730 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133037 | 11816 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133038 | 11884 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133039 | 11715 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133040 | 11901 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133041 | 11980 | 47 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133042 | 11795 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133043 | 11682 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133044 | 11847 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133045 | 11935 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133046 | 11890 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133047 | 11678 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133048 | 11143 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133049 | 11718 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133050 | 11498 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133051 | 11780 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133052 | 11841 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133053 | 11832 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133054 | 11284 | 48 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133055 | 11970 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133056 | 11678 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133057 | 11833 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133058 | 11929 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133059 | 11065 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133060 | 11726 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133061 | 11386 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133062 | 11817 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133063 | 11768 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133064 | 11681 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133065 | 10898 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133066 | 11898 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133067 | 11285 | 50 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133068 | 11969 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133069 | 11680 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133070 | 11118 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133071 | 11876 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133072 | 11884 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133073 | 12051 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133074 | 10923 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133075 | 11738 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133076 | 11264 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133077 | 10939 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133078 | 11731 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133079 | 11594 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133080 | 11665 | 46 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133081 | 11650 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133082 | 11830 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133083 | 11797 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133084 | 11685 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133085 | 11901 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133086 | 11764 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133087 | 12077 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133088 | 12064 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133089 | 10962 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133090 | 11745 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133091 | 11859 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133092 | 11763 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133093 | 10972 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133094 | 11894 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133095 | 11798 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133096 | 11605 | 45 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133097 | 11740 | 27 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133098 | 11937 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133099 | 11546 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133100 | 11497 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133101 | 11506 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133102 | 10671 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133103 | 11738 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133104 | 11832 | 26 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133105 | 11561 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133106 | 11773 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133107 | 11692 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133108 | 11550 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133109 | 11051 | 35 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133110 | 11854 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133111 | 11683 | 47 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133112 | 11496 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133113 | 11660 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133114 | 11732 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133115 | 11644 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133116 | 11547 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133117 | 11543 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133118 | 11544 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133119 | 11654 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133120 | 11579 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133121 | 11801 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133122 | 11719 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133123 | 11576 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133124 | 11818 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133125 | 11698 | 48 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133126 | 11845 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133127 | 11883 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133128 | 11644 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133129 | 11679 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133130 | 10972 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133131 | 11674 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133132 | 11609 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133133 | 10959 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133134 | 11788 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133135 | 11586 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133136 | 11601 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133137 | 11211 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133138 | 11569 | 35 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133139 | 11687 | 49 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133140 | 11853 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133141 | 11651 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133142 | 11702 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133143 | 11699 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133144 | 11568 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133145 | 11710 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133146 | 11924 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133147 | 10571 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133148 | 11736 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133149 | 11645 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133150 | 11685 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133151 | 11698 | 50 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133152 | 11873 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133153 | 11611 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133154 | 11632 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133155 | 11817 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133156 | 11617 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133157 | 11575 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133158 | 11693 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133159 | 11719 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133160 | 11671 | 24 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133161 | 11746 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133162 | 11766 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133163 | 11456 | 36 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133164 | 11657 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133165 | 11679 | 49 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133166 | 11856 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133167 | 11670 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133168 | 11692 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133169 | 11739 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133170 | 11612 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133171 | 11383 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133172 | 11452 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133173 | 11683 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133174 | 11548 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133175 | 11597 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133176 | 11546 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133177 | 11595 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133178 | 11318 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133179 | 11676 | 51 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133180 | 11856 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133181 | 11647 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133182 | 10639 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133183 | 11800 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133184 | 11852 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133185 | 11597 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133186 | 11710 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133187 | 11053 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133188 | 11589 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133189 | 11411 | 35 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133190 | 10843 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133191 | 11644 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133192 | 11633 | 31 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133193 | 11718 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133194 | 11237 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133195 | 11336 | 51 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133196 | 11490 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133197 | 11587 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133198 | 11696 | 29 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133199 | 11753 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133200 | 11387 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133201 | 11515 | 32 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133202 | 11484 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133203 | 11718 | 34 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133204 | 11678 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133205 | 11650 | 30 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133206 | 11748 | 33 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133207 | 11488 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133208 | 11730 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133209 | 11355 | 50 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133210 | 11480 | 28 | +
31.05.2021 | OOD103-2V | JJ 133211 | 11660 | 34 | +