## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120401 | 10743 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120402 | 10981 | 32 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120403 | 10914 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120404 | 11009 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120405 | 10910 | 33 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120406 | 10595 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120407 | 11000 | 29 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120408 | 11332 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120409 | 11004 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120410 | 10806 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120411 | 10832 | 29 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120412 | 11248 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120413 | 10825 | 29 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120414 | 11012 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120415 | 10885 | 25 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120416 | 10874 | 24 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120417 | 10690 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120418 | 10411 | 34 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120419 | 10812 | 32 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120420 | 10748 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120421 | 10879 | 28 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120422 | 10704 | 28 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120423 | 10753 | 33 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120424 | 11215 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120425 | 11049 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120426 | 10995 | 28 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120427 | 10162 | 33 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120428 | 11028 | 29 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120429 | 11155 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120430 | 10577 | 28 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120431 | 11107 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120432 | 10995 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120433 | 10754 | 34 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120434 | 10682 | 31 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120435 | 10749 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120436 | 10964 | 34 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120437 | 11008 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120438 | 11033 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120439 | 11022 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120440 | 10654 | 31 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120441 | 11385 | 31 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120442 | 11073 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120443 | 10951 | 32 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120444 | 11163 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120445 | 10800 | 23 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120446 | 11030 | 31 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120447 | 11012 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120448 | 10683 | 31 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120449 | 10684 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120450 | 10742 | 29 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120451 | 11261 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120452 | 10807 | 27 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120453 | 11007 | 32 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120454 | 11183 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120455 | 10820 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120456 | 10659 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120457 | 10587 | 30 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120458 | 10671 | 28 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120459 | 10928 | 29 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120460 | 10995 | 36 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120461 | 10840 | 39 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120462 | 11056 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120463 | 10802 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120464 | 10875 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120465 | 10678 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120466 | 11114 | 51 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120467 | 10840 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120468 | 10846 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120469 | 10939 | 51 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120470 | 11151 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120471 | 11075 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120472 | 10818 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120473 | 10875 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120474 | 10740 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120475 | 10749 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120476 | 10932 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120477 | 11304 | 59 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120478 | 10925 | 56 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120479 | 11029 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120480 | 10956 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120481 | 11066 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120482 | 10857 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120483 | 10942 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120484 | 11214 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120485 | 10521 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120486 | 10814 | 40 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120487 | 11750 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120488 | 11005 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120489 | 11002 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120490 | 10901 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120491 | 11021 | 38 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120492 | 11098 | 63 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120493 | 11017 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120494 | 10968 | 40 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120495 | 10807 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120496 | 11069 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120497 | 10707 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120498 | 10920 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120499 | 10976 | 56 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120500 | 11013 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120501 | 10993 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120502 | 10737 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120503 | 10896 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120504 | 10990 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120505 | 11092 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120506 | 10898 | 35 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120507 | 11121 | 62 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120508 | 10907 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120509 | 10990 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120510 | 10921 | 35 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120511 | 10778 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120512 | 11080 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120513 | 11107 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120514 | 10822 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120515 | 11023 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120516 | 10873 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120517 | 10892 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120518 | 11109 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120519 | 10881 | 35 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120520 | 10890 | 63 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120521 | 11095 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120522 | 11012 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120523 | 10930 | 34 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120524 | 10790 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120525 | 10913 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120526 | 11098 | 53 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120527 | 11358 | 54 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120528 | 10940 | 52 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120529 | 11155 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120530 | 10506 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120531 | 10742 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120532 | 10927 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120533 | 10892 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120534 | 10956 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120535 | 11090 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120536 | 10874 | 61 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120537 | 10920 | 52 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120538 | 10719 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120539 | 11001 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120540 | 11090 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120541 | 11003 | 51 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120542 | 10859 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120543 | 10849 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120544 | 11330 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120545 | 10882 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120546 | 11092 | 52 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120547 | 10947 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120548 | 10959 | 59 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120549 | 10993 | 51 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120550 | 10810 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120551 | 11045 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120552 | 10832 | 54 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120553 | 10945 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120554 | 10949 | 52 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120555 | 11109 | 51 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120556 | 10850 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120557 | 10286 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120558 | 11236 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120559 | 11015 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120560 | 10879 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120561 | 11099 | 40 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120562 | 10987 | 57 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120563 | 11022 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120564 | 10825 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120565 | 10678 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120566 | 10832 | 41 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120567 | 11042 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120568 | 11123 | 49 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120569 | 10917 | 53 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120570 | 11009 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120571 | 10832 | 37 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120572 | 10749 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120573 | 10241 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120574 | 11043 | 51 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120575 | 10988 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120576 | 10988 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120577 | 11204 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120578 | 10826 | 65 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120579 | 11122 | 39 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120580 | 10851 | 40 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120581 | 11012 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120582 | 10981 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120583 | 11141 | 45 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120584 | 11104 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120585 | 10902 | 40 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120586 | 11099 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120587 | 10684 | 47 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120588 | 11108 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120589 | 10955 | 42 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120590 | 10977 | 44 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120591 | 10863 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120592 | 11145 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120593 | 10565 | 48 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120594 | 11074 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120595 | 11077 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120596 | 10822 | 50 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120597 | 10928 | 46 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120598 | 11215 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120599 | 10967 | 43 | +
07.06.2021 | OOD103-APD16 | APD120600 | 10802 | 42 | +