## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1915
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.06.2021 | OOI101-1 | 104302 | 11690 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104303 | 11498 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104304 | 10967 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104305 | 11421 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104306 | 11501 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104307 | 11549 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104308 | 11122 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104309 | 11314 | 175 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104310 | 11381 | 195 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104311 | 11098 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104312 | 11258 | 190 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104313 | 11320 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104314 | 11210 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104315 | 10936 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104316 | 10811 | 175 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104317 | 11795 | 196 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104318 | 11429 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104319 | 11561 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104320 | 11557 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104321 | 11607 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104322 | 11678 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104323 | 11451 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104324 | 11828 | 195 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104325 | 11444 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104326 | 11354 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104327 | 11414 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104328 | 11418 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104329 | 11269 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104330 | 11247 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104331 | 11940 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104332 | 11386 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104333 | 11864 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104334 | 11677 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104335 | 11283 | 190 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104336 | 11360 | 178 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104337 | 11701 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104338 | 11523 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104339 | 11417 | 176 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104340 | 11888 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104341 | 11626 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104342 | 11419 | 196 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104343 | 11214 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104344 | 11222 | 177 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104345 | 11402 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104346 | 11772 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104347 | 11445 | 177 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104348 | 11703 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104349 | 11853 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104350 | 11695 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104351 | 11585 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104352 | 11409 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104353 | 11530 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104354 | 11105 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104355 | 11804 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104356 | 11483 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104357 | 11556 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104358 | 11277 | 177 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104359 | 11423 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104360 | 11626 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104361 | 11326 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104362 | 11229 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104363 | 11701 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104364 | 11719 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104365 | 11470 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104366 | 11668 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104367 | 11226 | 176 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104368 | 11532 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104369 | 11663 | 195 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104370 | 11570 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104371 | 11724 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104372 | 11802 | 177 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104373 | 11762 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104374 | 11591 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104375 | 11243 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104376 | 11496 | 195 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104377 | 11723 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104378 | 11587 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104379 | 11514 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104380 | 11576 | 178 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104381 | 11625 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104382 | 11111 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104383 | 11090 | 194 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104384 | 11463 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104385 | 11729 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104386 | 11597 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104387 | 11534 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104388 | 11572 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104389 | 11434 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104390 | 11774 | 177 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104391 | 11529 | 196 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104392 | 11375 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104393 | 11357 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104394 | 11234 | 195 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104395 | 11675 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104396 | 11755 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104397 | 11799 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104398 | 11519 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104399 | 11615 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104400 | 11707 | 196 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104401 | 11768 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104402 | 11706 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104403 | 11679 | 196 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104404 | 11443 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104405 | 11894 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104406 | 11497 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104407 | 11187 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104408 | 11514 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104409 | 11955 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104410 | 11350 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104411 | 11685 | 195 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104412 | 11297 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104413 | 11437 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104414 | 11704 | 177 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104415 | 11613 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104416 | 11762 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104417 | 11825 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104418 | 11597 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104419 | 11792 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104420 | 11633 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104421 | 11661 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104422 | 11708 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104423 | 11600 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104424 | 11260 | 194 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104425 | 11518 | 197 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104426 | 11509 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104427 | 11942 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104428 | 11611 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104429 | 11580 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104430 | 11675 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104431 | 11563 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104432 | 11855 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104433 | 11487 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104434 | 11641 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104435 | 11649 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104436 | 11798 | 194 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104437 | 11803 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104438 | 12437 | 196 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104439 | 11658 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104440 | 11357 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104441 | 11728 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104442 | 11638 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104443 | 11868 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104444 | 11761 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104445 | 11460 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104446 | 11791 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104447 | 11788 | 190 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104448 | 11863 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104449 | 11798 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104450 | 11406 | 189 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104451 | 11353 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104452 | 11368 | 178 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104453 | 11584 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104454 | 11688 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104455 | 11200 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104456 | 11413 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104457 | 11442 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104458 | 11125 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104459 | 11899 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104460 | 11196 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104461 | 11163 | 194 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104462 | 11770 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104463 | 11465 | 178 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104464 | 11566 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104465 | 11775 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104466 | 11261 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104467 | 11248 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104468 | 11261 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104469 | 11444 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104470 | 11351 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104471 | 11301 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104472 | 11476 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104473 | 11532 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104474 | 11280 | 176 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104475 | 11292 | 178 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104476 | 11540 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104477 | 11478 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104478 | 11413 | 184 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104479 | 11547 | 200 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104480 | 11724 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104481 | 11421 | 179 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104482 | 11547 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104483 | 11544 | 187 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104484 | 11283 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104485 | 11516 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104486 | 11124 | 185 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104487 | 11399 | 193 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104488 | 11245 | 183 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104489 | 11607 | 186 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104490 | 11551 | 188 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104491 | 11780 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104492 | 11194 | 192 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104493 | 11381 | 199 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104494 | 11378 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104495 | 11610 | 194 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104496 | 11306 | 182 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104497 | 11421 | 180 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104498 | 11439 | 191 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104499 | 11488 | 198 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104500 | 11517 | 181 | +
07.06.2021 | OOI101-1 | 104501 | 11429 | 182 | +