## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1915
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.06.2021 | OOA101-V | 101751 | 11187 | 39 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101752 | 11374 | 27 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101753 | 11233 | 21 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101754 | 11459 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101755 | 11245 | 21 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101756 | 11389 | 24 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101757 | 11336 | 25 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101758 | 11546 | 20 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101759 | 11230 | 21 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101760 | 11318 | 26 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101761 | 11230 | 21 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101762 | 11355 | 26 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101763 | 11526 | 24 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101764 | 11124 | 20 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101765 | 11320 | 21 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101766 | 11022 | 42 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101767 | 11305 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101768 | 11512 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101769 | 11250 | 21 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101770 | 11104 | 25 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101771 | 11474 | 25 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101772 | 11300 | 24 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101773 | 11219 | 24 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101774 | 11431 | 26 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101775 | 11182 | 25 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101776 | 11404 | 28 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101777 | 11176 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101778 | 11370 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101779 | 11317 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101780 | 11203 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101781 | 11342 | 42 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101782 | 12258 | 26 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101783 | 11242 | 20 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101784 | 11495 | 28 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101785 | 11093 | 25 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101786 | 11196 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101787 | 11334 | 23 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101788 | 11325 | 24 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101789 | 11229 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101790 | 11018 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101791 | 11060 | 51 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101792 | 11348 | 41 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101793 | 11331 | 42 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101794 | 10997 | 33 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101795 | 11273 | 38 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101796 | 11297 | 55 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101797 | 11102 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101798 | 11367 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101799 | 11446 | 37 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101800 | 11294 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101801 | 11132 | 38 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101802 | 11194 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101803 | 11213 | 33 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101804 | 11111 | 41 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101805 | 11123 | 38 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101806 | 11363 | 41 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101807 | 11103 | 42 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101808 | 11017 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101809 | 11056 | 34 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101810 | 11400 | 52 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101811 | 11094 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101812 | 11162 | 30 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101813 | 11421 | 36 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101814 | 11240 | 30 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101815 | 11296 | 29 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101816 | 11312 | 34 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101817 | 11297 | 32 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101818 | 11166 | 30 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101819 | 11127 | 36 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101820 | 11175 | 38 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101821 | 11228 | 32 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101822 | 11249 | 33 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101823 | 11255 | 29 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101824 | 11216 | 38 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101825 | 11177 | 43 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101826 | 11262 | 41 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101827 | 10975 | 51 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101828 | 11189 | 34 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101829 | 11334 | 45 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101830 | 11123 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101831 | 11359 | 42 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101832 | 11156 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101833 | 11447 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101834 | 11141 | 47 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101835 | 11088 | 35 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101836 | 11306 | 37 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101837 | 11113 | 37 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101838 | 11454 | 53 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101839 | 11221 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101840 | 11249 | 44 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101841 | 11510 | 40 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101842 | 11005 | 36 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101843 | 11401 | 45 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101844 | 11054 | 38 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101845 | 11249 | 34 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101846 | 10993 | 33 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101847 | 11401 | 46 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101848 | 11215 | 43 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101849 | 11166 | 42 | +
07.06.2021 | OOA101-V | 101850 | 11175 | 42 | +