## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1923
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102855 | 7612 | 56 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102856 | 7496 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102857 | 7381 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102858 | 7547 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102859 | 7569 | 44 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102860 | 7480 | 45 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102861 | 7498 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102862 | 7544 | 44 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102863 | 7551 | 36 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102864 | 7506 | 31 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102865 | 7480 | 47 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102866 | 7491 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102867 | 7321 | 49 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102868 | 7372 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102869 | 7377 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102870 | 7475 | 39 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102871 | 7341 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102872 | 7469 | 45 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102873 | 7450 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102874 | 7450 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102875 | 7528 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102876 | 7421 | 33 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102877 | 7340 | 46 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102878 | 7474 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102879 | 7362 | 46 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102880 | 7454 | 49 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102881 | 7415 | 47 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102882 | 7543 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102883 | 7634 | 56 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102884 | 7570 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102885 | 7524 | 36 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102886 | 7434 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102887 | 7393 | 39 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102888 | 7584 | 46 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102889 | 7571 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102890 | 7473 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102891 | 7412 | 30 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102892 | 7509 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102893 | 7490 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102894 | 7499 | 40 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102895 | 7573 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102896 | 7446 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102897 | 7468 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102898 | 7540 | 35 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102899 | 7600 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102900 | 7444 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102901 | 7545 | 36 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102902 | 7490 | 45 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102903 | 7570 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102904 | 7399 | 39 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102905 | 7553 | 47 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102906 | 7478 | 34 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102907 | 7607 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102908 | 7506 | 35 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102909 | 7567 | 55 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102910 | 7449 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102911 | 7523 | 32 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102912 | 7562 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102913 | 7412 | 51 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102914 | 7597 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102915 | 7627 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102916 | 7438 | 34 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102917 | 7361 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102918 | 7496 | 47 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102919 | 7516 | 35 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102920 | 7561 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102921 | 7276 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102922 | 7545 | 45 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102923 | 7525 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102924 | 7439 | 59 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102925 | 7325 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102926 | 7270 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102927 | 7436 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102928 | 7526 | 50 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102929 | 7440 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102930 | 7487 | 46 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102931 | 7341 | 42 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102932 | 7273 | 36 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102933 | 7398 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102934 | 7446 | 38 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102935 | 7554 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102936 | 7381 | 36 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102937 | 7443 | 40 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102938 | 7440 | 36 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102939 | 7327 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102940 | 7527 | 40 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102941 | 7387 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102942 | 7342 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102943 | 7630 | 53 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102944 | 7488 | 43 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102945 | 7443 | 41 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102946 | 7537 | 70 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102947 | 7692 | 57 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102948 | 7506 | 39 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102949 | 7601 | 83 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102950 | 7552 | 55 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102951 | 7485 | 37 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102952 | 7786 | 64 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102953 | 7724 | 72 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102954 | 7373 | 34 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102955 | 7663 | 70 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102956 | 7662 | 59 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102957 | 7573 | 109 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102958 | 7635 | 79 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102959 | 7602 | 52 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102960 | 7638 | 60 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102961 | 7660 | 54 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102962 | 7657 | 58 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102963 | 7589 | 61 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102964 | 7644 | 110 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102965 | 7644 | 73 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102966 | 7655 | 75 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102967 | 7771 | 88 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102968 | 7552 | 70 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102969 | 7644 | 51 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102970 | 7695 | 86 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102971 | 7713 | 53 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102972 | 7564 | 49 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102973 | 7655 | 70 | +
08.06.2021 | OOD103-JFD | 102974 | 7567 | 63 | +