## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1935
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103301 | 10692 | 43 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103302 | 11468 | 53 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103303 | 11598 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103304 | 11335 | 58 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103305 | 11251 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103306 | 11274 | 54 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103307 | 11499 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103308 | 11327 | 61 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103309 | 11160 | 32 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103310 | 11073 | 34 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103311 | 11186 | 30 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103312 | 11129 | 60 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103313 | 11271 | 59 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103314 | 10902 | 54 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103315 | 11181 | 47 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103316 | 11238 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103317 | 11590 | 46 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103318 | 11335 | 60 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103319 | 11221 | 49 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103320 | 10666 | 56 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103321 | 11733 | 59 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103322 | 11125 | 53 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103323 | 11221 | 66 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103324 | 11176 | 50 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103325 | 11348 | 52 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103326 | 11282 | 56 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103327 | 11234 | 69 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103328 | 11242 | 60 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103329 | 11433 | 59 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103330 | 11196 | 48 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103331 | 11292 | 58 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103332 | 11542 | 40 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103333 | 11490 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103334 | 11409 | 54 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103335 | 11258 | 63 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103336 | 11316 | 52 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103337 | 11642 | 51 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103338 | 11405 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103339 | 11399 | 63 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103340 | 11463 | 50 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103341 | 11049 | 54 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103342 | 11380 | 69 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103343 | 10528 | 63 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103344 | 11325 | 62 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103345 | 11550 | 60 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103346 | 11295 | 57 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103347 | 11558 | 41 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103348 | 11261 | 55 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103349 | 11174 | 55 | +
11.06.2021 | OOD103-1 | VMS 103350 | 11082 | 71 | +