## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1947
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.06.2021 | OOD103 | SR 100191 | 11106 | 11 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100192 | 10975 | 25 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100193 | 11015 | 43 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100194 | 11125 | 30 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100195 | 10934 | 33 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100196 | 11151 | 32 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100197 | 11069 | 31 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100198 | 10860 | 31 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100199 | 10865 | 34 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100200 | 11235 | 11 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100201 | 11166 | 27 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100202 | 11159 | 46 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100203 | 11239 | 27 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100204 | 11185 | 31 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100205 | 11094 | 27 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100206 | 11325 | 26 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100207 | 11336 | 27 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100208 | 11261 | 31 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100209 | 11252 | 26 | +
16.06.2021 | OOD103 | SR 100210 | 11397 | 31 | +