## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1950
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102529 | 11322 | 17 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102530 | 11265 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102531 | 11092 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102532 | 11041 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102533 | 11061 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102534 | 11137 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102535 | 10865 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102536 | 11456 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102537 | 11904 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102538 | 11265 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102539 | 11111 | 27 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102540 | 11168 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102541 | 11197 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102542 | 11171 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102543 | 11392 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102544 | 10392 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102545 | 11537 | 15 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102546 | 11317 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102547 | 10952 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102548 | 11066 | 27 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102549 | 10968 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102550 | 11429 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102551 | 11103 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102552 | 11301 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102553 | 10732 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102554 | 11183 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102555 | 11092 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102556 | 11316 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102557 | 11118 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102558 | 11094 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102559 | 10804 | 19 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102560 | 11614 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102561 | 11268 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102562 | 11261 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102563 | 11450 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102564 | 10998 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102565 | 11332 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102566 | 11166 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102567 | 11140 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102568 | 10902 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102569 | 11084 | 27 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102570 | 11437 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102571 | 11058 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102572 | 11105 | 24 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102573 | 11053 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102574 | 11214 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102575 | 11423 | 23 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102576 | 11148 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102577 | 11028 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102578 | 11119 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102579 | 11323 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102580 | 11035 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102581 | 11174 | 25 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102582 | 11101 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102583 | 11277 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102584 | 11252 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102585 | 11161 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102586 | 10978 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102587 | 11250 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102588 | 11128 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102589 | 11133 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102590 | 11070 | 19 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102591 | 11136 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102592 | 11018 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102593 | 11217 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102594 | 11540 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102595 | 11111 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102596 | 11239 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102597 | 11046 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102598 | 11326 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102599 | 11060 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102600 | 11008 | 25 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102601 | 11038 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102602 | 11211 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102603 | 11079 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102604 | 11186 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102605 | 11125 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102606 | 11180 | 19 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102607 | 11133 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102608 | 11125 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102609 | 11139 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102610 | 11359 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102611 | 11373 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102612 | 11167 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102613 | 11135 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102614 | 11369 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102615 | 11302 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102616 | 11043 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102617 | 11052 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102618 | 11252 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102619 | 10640 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102620 | 11288 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102621 | 11178 | 16 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102622 | 11215 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102623 | 10421 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102624 | 11074 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102625 | 11147 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102626 | 11006 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102627 | 11203 | 25 | +
22.06.2021 | OOD103 | M3S 102628 | 11070 | 30 | +