## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1908
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.06.2021 | OOA101-V | D 105601 | 11189 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105602 | 11479 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105603 | 11340 | 23 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105604 | 11444 | 21 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105605 | 11461 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105606 | 11208 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105607 | 11325 | 19 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105608 | 11233 | 22 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105609 | 11304 | 26 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105610 | 11112 | 22 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105611 | 11204 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105612 | 10968 | 26 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105613 | 11137 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105614 | 11373 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105615 | 11513 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105616 | 11303 | 27 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105617 | 11662 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105618 | 11214 | 19 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105619 | 11143 | 23 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105620 | 11299 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105621 | 11345 | 23 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105622 | 11252 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105623 | 11261 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105624 | 11187 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105625 | 11181 | 21 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105626 | 11136 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105627 | 11218 | 24 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105628 | 11122 | 25 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105629 | 11397 | 28 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105630 | 11148 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105631 | 11099 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105632 | 11170 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105633 | 11401 | 53 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105634 | 11350 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105635 | 11227 | 57 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105636 | 11200 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105637 | 11155 | 49 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105638 | 11170 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105639 | 10501 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105640 | 11576 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105641 | 11333 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105642 | 11386 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105643 | 11244 | 49 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105644 | 11493 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105645 | 11420 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105646 | 11148 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105647 | 11563 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105648 | 11308 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105649 | 11491 | 57 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105650 | 11321 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105651 | 11229 | 49 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105652 | 11367 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105653 | 11370 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105654 | 11345 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105655 | 11252 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105656 | 11488 | 34 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105657 | 11227 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105658 | 11201 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105659 | 11073 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105660 | 11327 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105661 | 11459 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105662 | 11423 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105663 | 11320 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105664 | 11147 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105665 | 11371 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105666 | 11110 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105667 | 11248 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105668 | 11315 | 54 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105669 | 11382 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105670 | 11327 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105671 | 11496 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105672 | 11248 | 48 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105673 | 11157 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105674 | 11129 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105675 | 11393 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105676 | 11392 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105677 | 11419 | 54 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105678 | 11230 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105679 | 11432 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105680 | 11046 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105681 | 11186 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105682 | 11182 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105683 | 11217 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105684 | 11422 | 54 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105685 | 11409 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105686 | 11235 | 49 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105687 | 11180 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105688 | 11287 | 51 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105689 | 11021 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105690 | 11330 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105691 | 11421 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105692 | 11190 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105693 | 11497 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105694 | 11430 | 57 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105695 | 11188 | 49 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105696 | 11238 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105697 | 11030 | 36 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105698 | 11205 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105699 | 11041 | 35 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105700 | 11281 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105701 | 11186 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105702 | 11253 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105703 | 11055 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105704 | 10989 | 35 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105705 | 11170 | 51 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105706 | 11222 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105707 | 11026 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105708 | 11225 | 48 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105709 | 11141 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105710 | 11415 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105711 | 11354 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105712 | 11218 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105713 | 11067 | 35 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105714 | 10961 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105715 | 11517 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105716 | 11425 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105717 | 11089 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105718 | 11424 | 52 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105719 | 11438 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105720 | 11349 | 51 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105721 | 10998 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105722 | 11276 | 31 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105723 | 11301 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105724 | 11275 | 57 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105725 | 11424 | 57 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105726 | 10993 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105727 | 11143 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105728 | 11086 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105729 | 11325 | 53 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105730 | 11392 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105731 | 11149 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105732 | 11109 | 56 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105733 | 11070 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105734 | 11068 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105735 | 11036 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105736 | 11351 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105737 | 11279 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105738 | 11119 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105739 | 11221 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105740 | 11247 | 56 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105741 | 11315 | 51 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105742 | 11084 | 56 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105743 | 11132 | 55 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105744 | 10977 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105745 | 11357 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105746 | 11344 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105747 | 11296 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105748 | 10911 | 49 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105749 | 11282 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-V | D 105750 | 11278 | 43 | +