## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1925
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116058 | 10917 | 19 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116059 | 10902 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116060 | 10707 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116061 | 10529 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116062 | 10707 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116063 | 10784 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116064 | 10836 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116065 | 10742 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116066 | 10895 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116067 | 10653 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116068 | 10983 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116069 | 11102 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116070 | 11309 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116071 | 10879 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116072 | 11193 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116073 | 10962 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116074 | 11397 | 21 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116075 | 10051 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116076 | 10211 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116077 | 11444 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116078 | 10171 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116079 | 12139 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116080 | 11101 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116081 | 11525 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116082 | 11296 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116083 | 10692 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116084 | 10984 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116085 | 10600 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116086 | 10948 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116087 | 11234 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116088 | 11218 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116089 | 11155 | 24 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116090 | 11152 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116091 | 11055 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116092 | 10807 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116093 | 10961 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116094 | 10961 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116095 | 11206 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116096 | 10902 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116097 | 11416 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116098 | 11045 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116099 | 10848 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116100 | 10277 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116101 | 11105 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116102 | 11214 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116103 | 11389 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116104 | 10845 | 24 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116105 | 11050 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116106 | 11226 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116107 | 10591 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116108 | 11224 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116109 | 10959 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116110 | 11356 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116111 | 11018 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116112 | 10984 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116113 | 10968 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116114 | 11112 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116115 | 11225 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116116 | 11173 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116117 | 11132 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116118 | 11035 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116119 | 10994 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116120 | 10990 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116121 | 10825 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116122 | 11317 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116123 | 11209 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116124 | 11229 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116125 | 11055 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116126 | 11195 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116127 | 11134 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116128 | 10925 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116129 | 11299 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116130 | 10298 | 64 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116131 | 11297 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116132 | 11185 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116133 | 11228 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116134 | 11028 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116135 | 11307 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116136 | 11261 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116137 | 11286 | 23 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116138 | 11079 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116139 | 11345 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116140 | 11093 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116141 | 11147 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116142 | 11454 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116143 | 11040 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116144 | 11063 | 46 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116145 | 11303 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116146 | 10965 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116147 | 10930 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116148 | 11126 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116149 | 11307 | 24 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116150 | 11158 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116151 | 11284 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116152 | 11419 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116153 | 11281 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116154 | 11169 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116155 | 11241 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116156 | 11289 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103-ISC | ISC 116157 | 11242 | 36 | +