## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1907
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.06.2021 | OOD103 | 107 138988 | 11204 | 22 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138989 | 11206 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138990 | 11105 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138991 | 11178 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138992 | 11350 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138993 | 11288 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138994 | 11216 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138995 | 11250 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138996 | 10476 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138997 | 11348 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138998 | 11200 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 138999 | 11003 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139000 | 11172 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139001 | 11302 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139002 | 10929 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139003 | 11275 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139004 | 10977 | 20 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139005 | 11321 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139006 | 10981 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139007 | 11104 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139008 | 10953 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139009 | 10923 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139010 | 11273 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139011 | 11306 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139012 | 11199 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139013 | 11195 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139014 | 11225 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139015 | 11316 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139016 | 10876 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139017 | 11094 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139018 | 10729 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139019 | 11122 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139020 | 11486 | 18 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139021 | 11499 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139022 | 11198 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139023 | 11290 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139024 | 11374 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139025 | 11164 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139026 | 11307 | 27 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139027 | 11113 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139028 | 11263 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139029 | 10416 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139030 | 11049 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139031 | 10979 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139032 | 11069 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139033 | 11205 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139034 | 11310 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139035 | 10961 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139036 | 10981 | 20 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139037 | 11208 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139038 | 11243 | 27 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139039 | 11283 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139040 | 11297 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139041 | 11000 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139042 | 11067 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139043 | 11379 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139044 | 10994 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139045 | 11325 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139046 | 11113 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139047 | 11124 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139048 | 11250 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139049 | 11010 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139050 | 10207 | 21 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139051 | 11248 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139052 | 11183 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139053 | 11192 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139054 | 11249 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139055 | 11049 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139056 | 11087 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139057 | 11256 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139058 | 11280 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139059 | 10876 | 49 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139060 | 11346 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139061 | 11299 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139062 | 11383 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139063 | 10896 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139064 | 11257 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139065 | 11286 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139066 | 11492 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139067 | 11197 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139068 | 11327 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139069 | 10578 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139070 | 11435 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139071 | 11169 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139072 | 11261 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139073 | 11244 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139074 | 11001 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139075 | 11068 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139076 | 11241 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139077 | 11036 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139078 | 11203 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139079 | 11071 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139080 | 11079 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139081 | 11167 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139082 | 11211 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139083 | 11242 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139084 | 11303 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139085 | 11126 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139086 | 11159 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139087 | 10982 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139088 | 11268 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139089 | 11412 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139090 | 11435 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139091 | 10988 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139092 | 11199 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139093 | 11277 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139094 | 11320 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139095 | 11083 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139096 | 11336 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139097 | 11176 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139098 | 11280 | 24 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139099 | 11365 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139100 | 10978 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139101 | 11061 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139102 | 11121 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139103 | 10949 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139104 | 11257 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139105 | 11329 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139106 | 11274 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139107 | 11134 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139108 | 11285 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139109 | 11083 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139110 | 10951 | 46 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139111 | 10848 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139112 | 11358 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139113 | 11394 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139114 | 11326 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139115 | 11176 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139116 | 11173 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139117 | 11293 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139118 | 11106 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139119 | 11138 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139120 | 11175 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139121 | 11009 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139122 | 11173 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139123 | 11196 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139124 | 11110 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139125 | 11222 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139126 | 11432 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139127 | 11089 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139128 | 11269 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139129 | 11247 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139130 | 11366 | 23 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139131 | 11377 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139132 | 11134 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139133 | 11085 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139134 | 11366 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139135 | 11222 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139136 | 11169 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139137 | 11408 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139138 | 11323 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139139 | 11201 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139140 | 11136 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139141 | 11296 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139142 | 11356 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139143 | 11301 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139144 | 11017 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139145 | 11193 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139146 | 11145 | 25 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139147 | 11256 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139148 | 11215 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139149 | 11115 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139150 | 11187 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139151 | 11269 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139152 | 11263 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139153 | 11078 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139154 | 10514 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139155 | 11364 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139156 | 11028 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139157 | 11192 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139158 | 11188 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139159 | 11068 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139160 | 11113 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139161 | 11288 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139162 | 10322 | 27 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139163 | 11284 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139164 | 11154 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139165 | 11193 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139166 | 11415 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139167 | 11273 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139168 | 11319 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139169 | 11167 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139170 | 11464 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139171 | 11054 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139172 | 11235 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139173 | 11187 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139174 | 11347 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139175 | 11122 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139176 | 11244 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139177 | 11133 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139178 | 11325 | 31 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139179 | 11394 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139180 | 11354 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139181 | 11098 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139182 | 11480 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139183 | 11220 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139184 | 11281 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139185 | 10916 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139186 | 11465 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139187 | 11275 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139188 | 11118 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139189 | 10469 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139190 | 11070 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139191 | 10913 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139192 | 11014 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139193 | 11187 | 22 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139194 | 11135 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139195 | 11244 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139196 | 11162 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139197 | 11001 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139198 | 11188 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139199 | 11057 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139200 | 11433 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139201 | 11266 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139202 | 11201 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139203 | 11487 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139204 | 11065 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139205 | 11170 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139206 | 11232 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139207 | 11193 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139208 | 11322 | 23 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139209 | 11112 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139210 | 11285 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139211 | 10928 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139212 | 11246 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139213 | 11277 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139214 | 11202 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139215 | 11286 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139216 | 10592 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139217 | 11079 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139218 | 10351 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139219 | 10968 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139220 | 11189 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139221 | 11111 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139222 | 10945 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139223 | 11032 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139224 | 11442 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139225 | 11387 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139226 | 11193 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139227 | 11105 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139228 | 11260 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139229 | 11121 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139230 | 11185 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139231 | 11312 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139232 | 11319 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139233 | 11199 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139234 | 10909 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139235 | 10679 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139236 | 11052 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139237 | 11114 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139238 | 10866 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139239 | 11253 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139240 | 11278 | 26 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139241 | 11087 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139242 | 11289 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139243 | 11121 | 47 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139244 | 11129 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139245 | 10979 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139246 | 10941 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139247 | 11222 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139248 | 11339 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139249 | 11122 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139250 | 10706 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139251 | 11170 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139252 | 11095 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139253 | 11017 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139254 | 10976 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139255 | 11234 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139256 | 11518 | 25 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139257 | 11286 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139258 | 11215 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139259 | 11291 | 46 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139260 | 11017 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139261 | 10888 | 46 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139262 | 11158 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139263 | 11286 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139264 | 11289 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139265 | 11294 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139266 | 10837 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139267 | 10557 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139268 | 10611 | 46 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139269 | 10917 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139270 | 11163 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139271 | 11301 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139272 | 11569 | 24 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139273 | 11286 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139274 | 11225 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139275 | 10774 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139276 | 11279 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139277 | 11190 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139278 | 11166 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139279 | 11141 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139280 | 11234 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139281 | 11362 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139282 | 12027 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139283 | 11050 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139284 | 10973 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139285 | 11216 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139286 | 11229 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139287 | 11240 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139288 | 11095 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139289 | 11103 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139290 | 11202 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139291 | 10925 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139292 | 11163 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139293 | 11260 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139294 | 11306 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139295 | 11409 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139296 | 11343 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139297 | 11357 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139298 | 11086 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139299 | 11219 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139300 | 11153 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139301 | 10997 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139302 | 11075 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139303 | 11215 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139304 | 11247 | 28 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139305 | 11142 | 46 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139306 | 11242 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139307 | 11135 | 49 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139308 | 11427 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139309 | 10915 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139310 | 11038 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139311 | 11283 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139312 | 11564 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139313 | 11176 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139314 | 11149 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139315 | 11211 | 48 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139316 | 11302 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139317 | 11187 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139318 | 11081 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139319 | 11188 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139320 | 11424 | 22 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139321 | 11055 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139322 | 11134 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139323 | 11300 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139324 | 11576 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139325 | 11211 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139326 | 11273 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139327 | 11228 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139328 | 11285 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139329 | 11102 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139330 | 11007 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139331 | 11097 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139332 | 11201 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139333 | 11077 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139334 | 11072 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139335 | 11360 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139336 | 11418 | 29 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139337 | 10915 | 47 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139338 | 11136 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139339 | 11245 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139340 | 11089 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139341 | 10667 | 49 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139342 | 11123 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139343 | 11303 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139344 | 11361 | 45 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139345 | 11492 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139346 | 11324 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139347 | 11133 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139348 | 11309 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139349 | 11197 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139350 | 11000 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139351 | 11197 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139352 | 11408 | 32 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139353 | 11515 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139354 | 11186 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139355 | 11196 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139356 | 11243 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139357 | 11102 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139358 | 10824 | 37 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139359 | 11337 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139360 | 11208 | 36 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139361 | 11135 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139362 | 11172 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139363 | 11252 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139364 | 11124 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139365 | 11046 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139366 | 11151 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139367 | 11215 | 39 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139368 | 11199 | 30 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139369 | 11034 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139370 | 10932 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139371 | 11180 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139372 | 11160 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139373 | 11093 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139374 | 11255 | 35 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139375 | 11308 | 40 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139376 | 10544 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139377 | 11226 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139378 | 11112 | 34 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139379 | 11297 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139380 | 10984 | 44 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139381 | 11103 | 33 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139382 | 10913 | 38 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139383 | 11205 | 42 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139384 | 11087 | 25 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139385 | 11452 | 43 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139386 | 11451 | 41 | +
22.06.2021 | OOD103 | 107 139387 | 11171 | 42 | +