## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100201 | 11762 | 55 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100202 | 11493 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100203 | 11182 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100204 | 11424 | 35 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100205 | 11448 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100206 | 11449 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100207 | 11552 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100208 | 11537 | 34 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100209 | 11665 | 36 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100210 | 11382 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100211 | 11510 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100212 | 11396 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100213 | 11521 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100214 | 11691 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100215 | 11396 | 32 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100216 | 11620 | 34 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100217 | 11316 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100218 | 11498 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100219 | 11307 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100220 | 11278 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100221 | 11069 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100222 | 11481 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100223 | 11290 | 46 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100224 | 11570 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100225 | 11242 | 37 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100226 | 11535 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100227 | 11202 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100228 | 11460 | 47 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100229 | 11422 | 45 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100230 | 11451 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100231 | 11217 | 36 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100232 | 11350 | 40 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100233 | 11063 | 38 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100234 | 11271 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100235 | 11526 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100236 | 11171 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100237 | 11244 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100238 | 11318 | 51 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100239 | 11482 | 43 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100240 | 11355 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100241 | 11256 | 42 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100242 | 11284 | 44 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100243 | 11252 | 41 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100244 | 11209 | 50 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100245 | 11397 | 39 | +
24.06.2021 | OOA101-1 V | P 100246 | 11298 | 42 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100247 | 11430 | 43 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100248 | 11256 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100249 | 10963 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100250 | 11200 | 21 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100251 | 11116 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100252 | 11105 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100253 | 11345 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100254 | 11254 | 23 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100255 | 11333 | 29 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100256 | 11257 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100257 | 11199 | 29 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100258 | 11348 | 26 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100259 | 11218 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100260 | 11118 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100261 | 11244 | 18 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100262 | 11511 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100263 | 11284 | 44 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100264 | 11234 | 28 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100265 | 10964 | 31 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100266 | 11048 | 24 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100267 | 11345 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100268 | 11348 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100269 | 10962 | 29 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100270 | 10930 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100271 | 11077 | 26 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100272 | 11068 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100273 | 10842 | 33 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100274 | 10899 | 28 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100275 | 11139 | 30 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100276 | 11048 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100277 | 11138 | 19 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100278 | 11353 | 23 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100279 | 11393 | 44 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100280 | 10988 | 23 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100281 | 10714 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100282 | 11240 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100283 | 11206 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100284 | 11286 | 24 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100285 | 11373 | 26 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100286 | 11038 | 22 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100287 | 11136 | 24 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100288 | 10929 | 30 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100289 | 10807 | 22 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100290 | 11024 | 25 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100291 | 10992 | 24 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100292 | 11223 | 20 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100293 | 11271 | 24 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100294 | 11223 | 34 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100295 | 11023 | 29 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100296 | 11066 | 23 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100297 | 11339 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100298 | 10885 | 24 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100299 | 10869 | 27 | +
29.06.2021 | OOA101-1 V | P 100300 | 10873 | 27 | +