## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2012
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2021 | OOM102 | V 104541 | 12454 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104542 | 12516 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104543 | 12419 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104544 | 12505 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104545 | 12663 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104546 | 12430 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104547 | 12575 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104548 | 12407 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104549 | 12467 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104550 | 12707 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104551 | 12328 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104552 | 12409 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104553 | 12491 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104554 | 12559 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104555 | 12517 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104556 | 12607 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104557 | 12552 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104558 | 12502 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104559 | 12292 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104560 | 12430 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104561 | 12679 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104562 | 12751 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104563 | 12370 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104564 | 12353 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104565 | 12604 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104566 | 12446 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104567 | 12310 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104568 | 12388 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104569 | 12573 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104570 | 12365 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104571 | 12288 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104572 | 12256 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104573 | 12253 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104574 | 12449 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104575 | 12533 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104576 | 12261 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104577 | 12330 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104578 | 12427 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104579 | 12489 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104580 | 12351 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104581 | 12729 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104582 | 12290 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104583 | 12560 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104584 | 12253 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104585 | 12605 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104586 | 12563 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104587 | 12598 | 61 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104588 | 12432 | 36 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104589 | 12565 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104590 | 12445 | 35 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104591 | 12382 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104592 | 12354 | 39 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104593 | 12396 | 39 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104594 | 12660 | 42 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104595 | 13032 | 45 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104596 | 12388 | 49 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104597 | 12545 | 35 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104598 | 12355 | 33 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104599 | 12478 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104600 | 12246 | 34 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104601 | 12386 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104602 | 12659 | 55 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104603 | 12429 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104604 | 12020 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104605 | 12245 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104606 | 12375 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104607 | 12374 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104608 | 12446 | 39 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104609 | 12284 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104610 | 12226 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104611 | 12476 | 36 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104612 | 12643 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104613 | 12477 | 33 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104614 | 12657 | 35 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104615 | 12648 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104616 | 12464 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104617 | 12336 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104618 | 12286 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104619 | 12588 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104620 | 12161 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104621 | 12636 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104622 | 12563 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104623 | 12297 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104624 | 12289 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104625 | 12467 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104626 | 12202 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104627 | 12556 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104628 | 12289 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104629 | 12503 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104630 | 12558 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104631 | 12692 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104632 | 12551 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104633 | 12426 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104634 | 12331 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104635 | 12438 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104636 | 12153 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104637 | 12312 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104638 | 12618 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104639 | 12309 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104640 | 12495 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104641 | 12365 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104642 | 12278 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104643 | 12476 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104644 | 12219 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104645 | 12293 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104646 | 12379 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104647 | 12422 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104648 | 12176 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104649 | 12349 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104650 | 13186 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104651 | 12319 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104652 | 12340 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104653 | 12627 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104654 | 12426 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104655 | 12347 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104656 | 12230 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104657 | 12242 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104658 | 12043 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104659 | 12198 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104660 | 12067 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104661 | 12413 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104662 | 12299 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104663 | 12626 | 57 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104664 | 12641 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104665 | 12147 | 43 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104666 | 12375 | 35 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104667 | 12619 | 36 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104668 | 12154 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104669 | 12579 | 41 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104670 | 12338 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104671 | 12207 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104672 | 12237 | 41 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104673 | 12423 | 39 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104674 | 12499 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104675 | 12341 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104676 | 12564 | 35 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104677 | 12335 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104678 | 12441 | 53 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104679 | 12292 | 41 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104680 | 12454 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104681 | 12453 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104682 | 12309 | 36 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104683 | 12416 | 36 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104684 | 12612 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104685 | 12274 | 42 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104686 | 12525 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104687 | 12360 | 39 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104688 | 12548 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104689 | 12655 | 40 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104690 | 12446 | 37 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104691 | 12252 | 38 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104692 | 12358 | 35 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104693 | 12433 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104694 | 12200 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104695 | 12357 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104696 | 12388 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104697 | 12582 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104698 | 12503 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104699 | 12484 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104700 | 12606 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104701 | 12659 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104702 | 12225 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104703 | 12497 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104704 | 12422 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104705 | 12518 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104706 | 12481 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104707 | 12596 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104708 | 12368 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104709 | 12590 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104710 | 12368 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104711 | 12131 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104712 | 12527 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104713 | 12423 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104714 | 12431 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104715 | 12571 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104716 | 12136 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104717 | 12337 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104718 | 12466 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104719 | 12341 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104720 | 12188 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104721 | 12657 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104722 | 12263 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104723 | 12525 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104724 | 12462 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104725 | 12279 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104726 | 12167 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104727 | 12435 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104728 | 12231 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104729 | 12596 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104730 | 12415 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104731 | 12354 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104732 | 12158 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104733 | 12544 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104734 | 12336 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104735 | 12339 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104736 | 12251 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104737 | 12585 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104738 | 12769 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104739 | 12306 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104740 | 12350 | 117 | +